## Лист1
Химический анализ питьевой воды - развернутый перечень
Наименование показателя | Метод измерения | Шифр нормативного документа | Договорная цена без НДС, руб. | Договорная цена с НДС, руб.
Алюминий | флуориметрия | ПНД 14.1:2:4.181-02 | 492.83 | 591.39
Аммиак и ионы аммония (суммарно) | фотометрия | ГОСТ 33045-2014 (метод А) | 240.19 | 288.23
АПАВ | флуориметрия | ПНД 14.1:2:4.158-2000 | 491.63 | 589.96
Вкус, привкус | органолептика | ГОСТ Р 57164-2016 | 191.35 | 229.62
Водородный показатель | потенциометрия | ПНД 14.1:2:3:4.121-97 | 162.56 | 195.07
Гамма-ГХЦГ (линдан) | хроматографический | ГОСТ 31858-2012 | 4228.87 | 5074.64
ДДТ (4,4 дихлордифенилтрихлоррэтан) | хроматографический | ГОСТ 31858-2012 | 6476.18 | 7771.41
Дихлорбромметан | хроматографический | ГОСТ 31951-2012 раздел 6 | 1937.49 | 2324.99
Железо общее | фотометрия | ПНД 14.1:2:4.50-96 | 276.46 | 331.75
Жесткость общая | титриметрия | ГОСТ 31954-2012 (метод А) | 231.18 | 277.41
Запах | органолептика | ГОСТ Р 57164-2016 | 191.35 | 229.62
Кадмий | атомно-абсорбционный | ГОСТ 31870-2012 (метод 1) | 871.98 | 1046.38
Кремнекислота (в пересчете на кремний) | фотометрия | ПНД Ф 14..1:2:4.215-2006 | 294.01 | 352.81
Марганец | атомно-абсорбционный | ГОСТ 31870-2012 (метод 1) | 805 | 966
Медь | атомно-абсорбционный | ГОСТ 31870-2012 (метод 1) | 584.51 | 701.41
Молибден | атомно-абсорбционный | ГОСТ 31870-2012 (метод 1) | 1419.02 | 1702.82
Мышьяк | атомно-абсорбционный | ГОСТ 31870-2012 (метод 1) | 1708.84 | 2050.61
Мутность | фотометрия | ГОСТ Р 57164-2016 | 234.89 | 281.87
Нефтепродукты | флуориметрия | ПНД 14.1:2:4.128-98 | 462.23 | 554.68
Никель | атомно-абсорбционный | ГОСТ 31870-2012 (метод 1) | 855.28 | 1026.34
Нитрат-ионы | фотометрия | ГОСТ 33045-2014 (метод Д) | 378.14 | 453.77
Нитрит-ионы | фотометрия | ГОСТ 33045-2014 (метод В) | 273.03 | 327.64
Окисляемость перманганатная | титриметрия | ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 | 977.03 | 1172.43
Полифосфаты , ортофосфаты | фотометрия | ГОСТ18309 (метод А) | 534.66 | 641.59
Свинец | атомно-абсорбционный | ГОСТ 31870-2012 (метод 1) | 868.99 | 1042.79
Селен | атомно-абсорбционный | ГОСТ 31870-2012 (метод 1) | 1669.24 | 2003.09
Сульфат-ионы | фотометрия | ГОСТ 31940-2012 | 230.15 | 276.18
Сухой остаток | гравиметрия | ПНД 14.1:2:4.114-97 | 966.87 | 710.45
Фенолы общие | флуориметрия | ПНД 14.1:2:4.182-02 | 891.87 | 1070.24
Фенолы летучие | флуориметрия | ПНД 14.1:2:4.182-02 | 891.87 | 1070.24
Фторид-ионы | фотометрия | ПНД 14.1:2:4.179-2002 | 596.53 | 715.84
Хлор остаточный активный | титриметрия | ПНД Ф 14.1:2:4.113-97 | 1064.99 | 1277.99
Хлор остаточный свободный | титриметрия | ГОСТ 18190 (раздел 1) | 1064.99 | 1277.99
Хлорид-ионы | титриметрия | ПНД 14.1:2:4.111-97 | 232.93 | 279.52
Хлороформ | хроматографический | ГОСТ 31951-2012 | 1098.62 | 1318.34
Цинк | атомно-абсорбционный | ГОСТ 31870-2012 (метод 1) | 584.51 | 701.41
Цветность | фотометрия | ГОСТ Р 31868-2012 | 218.56 | 218.56
Щелочность | фотометрия | ГОСТ Р 31957-2012 | 206.9 | 206.9
ИТОГО |  |  | 34905.73 | 41351.98
Протокол лабораторных исследований | - | - | 1061.54 | 1273.85
Справка о качестве вод | - | - | 449.31 | 539.17
Отбор проб воды на анализ питьевой воды | - | - | 998.5 | 1198.2