**Структура процедуры технологического присоединения потребителей к централизованным системам холодного водоснабжения и/или водоотведения**

(в соответствии с ПП РФ от 30 ноября 2021 г. N 2130 Об утверждении правил подключения (технологического присоединения )объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения,

холодного водоснабжения, и (или) водоотведения, о внесении изменений в отдельные акты Правительства РФ и признании утратившими силу отдельных актов Правительства РФ и положений отдельных актов Правительства РФ).

Заявление и комплект документов необходимо подать в ООО «АВК»(Исполнитель) по адресу:

А) Подача заявления юридическим или физическим лицом (Заявитель) на заключение договора о подключении, в соответствии с требованием п.25, 26 Правил подключения (ПП РФ №2130 от 30.11.2021г)

**Мероприятия по технологическому присоединению**

**а) подготовка, выдача Исполнителем технических условий** ;

**б) разработка Исполнителем проектной документации**

**согласно обязательствам, предусмотренным техническими**

**условиями;**

**в) разработка Заявителем проектной документации в границах**

**его земельного участка согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями;**

**г) выполнение Заявителем и Исполнителем технических**

**условий:**

ООО «АВК» осуществляет мероприятия по созданию (реконструкции) централизованных систем холодного водоснабжения до точек подключения, а также по подготовке централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения к подключению (технологическому присоединению) объекта Заявителя не позднее установленной договором даты подключения (технологического присоединения);

**д) проверка выполнения Заявителем и Исполнителем технических условий :**

- Исполнитель осуществляет на основании полученного от Заявителя уведомления о выполнении условий подключения (технологического присоединения) необходимые действия

- проверка выполнения Заявителем условий подключения (технологического присоединения);

- проверка выполнение работ по промывке и дезинфекции внутриплощадочных сетей и оборудования объекта;

- осуществление допуска к эксплуатации узла учета в соответствии с Правилами организации коммерческого учета воды, сточных вод, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2013 г. N 776 "Об утверждении Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод";

- установка пломбы на приборах учета (узлах учета) холодной воды, кранах, фланцах, задвижках на их обводах;

- осуществление действия по подключению (технологическому присоединению) к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения внутриплощадочных сетей и оборудования объекта не ранее установления заказчиком технической готовности внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования объекта

Наличие технической возможности подключения

*Исполнитель не позднее*

*3 рабочих дней со дня получения заявки*

*направляет Заявителю уведомление о*

*необходимости в течение 20 рабочих дней со дня его получения представить*

*недостающие сведения*

Б) Заключение договора между Исполнителем и Заявителем

В) Исполнение сторонами условий договора о подключении

Г) Осуществление подключения завершается **подписанием Заявителем и Исполнителем акта о подключении подключаемого объекта, подтверждающего выполнение сторонами обязательств по договору** о подключении и содержащего информацию о разграничении балансовой принадлежности объектов централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения и о разграничении эксплуатационной ответственности объектов централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

Д) Заключение абонентского договора с нагрузками, требованиями к составу и свойствам сточных вод согласно условиям подключения