Информация

о качестве питьевой воды,

подававшейся в централизованную систему питьевого водоснабжения,

цехом ОСВ ООО «АВК»

за период с 01.03.24 г. по 31.03.24 г.

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Норматив | Количество анализов | Количество нестандартных проб | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Запах | балл | ≤ 2 | 62 | 0 | 1 |
| 2 | Привкус | балл | ≤ 2 | 62 | 0 | 1 |
| 3 | Цветность | градус цветности | ≤ 20 | 64 | 0 | 11,0 |
| 4 | Мутность | ЕМФ | ≤ 2,6 | 62 | 0 | <1 |
| 5 | Жёсткость общая | 0 Ж | ≤ 7,0 | 2 | 0 | 4,2 |
| 6 | Водородный показатель | ед. рН | 6-9 | 62 | 0 | 7,3 |
| 7 | Железо (общее) | мг/дм3 | ≤ 0,3 | 4 | 0 | 0,061 |
| 8 | Хлор остаточный | мг/дм3 | 0,3 - 0,5 | 744 | 0 | 0,42 |
| 9 | Общее микробное число | КОЕ/1 см3 | ≤50 | 96 | 0 | не обнаружено |
| 10 | Общие колиформные бактерии | КОЕ/100см3 | отсутствие | 96 | 0 | не обнаружено |
| 11 | E.coli | КОЕ/100см3 | отсутствие | 96 | 0 | не обнаружено |
| 12 | Энтерококки | КОЕ/100см3 | отсутствие | 96 | 0 | не обнаружено |

Информация

о качестве питьевой воды,

подававшейся в централизованную систему питьевого водоснабжения,

цехом ОСВ ООО «АВК»

за период с 01.02.24 г. по 29.02.24 г.

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Норматив | Количество анализов | Количество нестандартных проб | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Запах | балл | ≤ 2 | 58 | 0 | 1 |
| 2 | Привкус | балл | ≤ 2 | 58 | 0 | 1 |
| 3 | Цветность | градус цветности | ≤ 20 | 99 | 0 | 10,0 |
| 4 | Мутность | ЕМФ | ≤ 2,6 | 98 | 0 | <1 |
| 5 | Жёсткость общая | 0 Ж | ≤ 7,0 | 2 | 0 | 4,0 |
| 6 | Водородный показатель | ед. рН | 6-9 | 58 | 0 | 7,3 |
| 7 | Железо (общее) | мг/дм3 | ≤ 0,3 | 4 | 0 | 0,075 |
| 8 | Хлор остаточный | мг/дм3 | 0,3 - 0,5 | 696 | 0 | 0,43 |
| 9 | Общее микробное число | КОЕ/1 см3 | ≤50 | 85 | 0 | не обнаружено |
| 10 | Общие колиформные бактерии | КОЕ/100см3 | отсутствие | 85 | 0 | не обнаружено |
| 11 | E.coli | КОЕ/100см3 | отсутствие | 85 | 0 | не обнаружено |
| 12 | Энтерококки | КОЕ/100см3 | отсутствие | 85 | 0 | не обнаружено |

Информация

о качестве питьевой воды,

подававшейся в централизованную систему питьевого водоснабжения,

цехом ОСВ ООО «АВК»

за период с 01.01.24 г. по 31.01.24 г.

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Норматив | Количество анализов | Количество нестандартных проб | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Запах | балл | ≤ 2 | 62 | 0 | 1 |
| 2 | Привкус | балл | ≤ 2 | 62 | 0 | 1 |
| 3 | Цветность | градус цветности | ≤ 20 | 63 | 0 | 10,0 |
| 4 | Мутность | ЕМФ | ≤ 2,6 | 62 | 0 | <1 |
| 5 | Жёсткость общая | 0 Ж | ≤ 7,0 | 2 | 0 | 3,7 |
| 6 | Водородный показатель | ед. рН | 6-9 | 62 | 0 | 7,3 |
| 7 | Железо (общее) | мг/дм3 | ≤ 0,3 | 4 | 0 | менее 0,05 |
| 8 | Хлор остаточный | мг/дм3 | 0,3 - 0,5 | 744 | 0 | 0,37 |
| 9 | Общее микробное число | КОЕ/1 см3 | ≤50 | 91 | 0 | не обнаружено |
| 10 | Общие колиформные бактерии | КОЕ/100см3 | отсутствие | 91 | 0 | не обнаружено |
| 11 | E.coli | КОЕ/100см3 | отсутствие | 91 | 0 | не обнаружено |
| 12 | Энтерококки | КОЕ/100см3 | отсутствие | 91 | 0 | не обнаружено |

Информация

о качестве питьевой воды,

подававшейся в централизованную систему питьевого водоснабжения,

цехом ОСВ ООО «АВК»

за период с 01.12.23 г. по 31.12.23 г.

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Норматив | Количество анализов | Количество нестандартных проб | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Запах | балл | ≤ 2 | 62 | 0 | 1 |
| 2 | Привкус | балл | ≤ 2 | 62 | 0 | 1 |
| 3 | Цветность | градус цветности | ≤ 20 | 63 | 0 | 10,8 |
| 4 | Мутность | ЕМФ | ≤ 2,6 | 62 | 0 | <1 |
| 5 | Жёсткость общая | 0 Ж | ≤ 7,0 | 2 | 0 | 3,8 |
| 6 | Водородный показатель | ед. рН | 6-9 | 63 | 0 | 7,3 |
| 7 | Железо (общее) | мг/дм3 | ≤ 0,3 | 4 | 0 | 0,053 |
| 8 | Хлор остаточный | мг/дм3 | 0,3 - 0,5 | 744 | 0 | 0,44 |
| 9 | Общее микробное число | КОЕ/1 см3 | ≤50 | 60 | 0 | не обнаружено |
| 10 | Общие колиформные бактерии | КОЕ/100см3 | отсутствие | 60 | 0 | не обнаружено |
| 11 | E.coli | КОЕ/100см3 | отсутствие | 60 | 0 | не обнаружено |
| 12 | Энтерококки | КОЕ/100см3 | отсутствие | 60 | 0 | не обнаружено |

Информация

о качестве питьевой воды,

подававшейся в централизованную систему питьевого водоснабжения,

цехом ОСВ ООО «АВК»

за период с 01.11.23 г. по 30.11.23 г.

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Норматив | Количество анализов | Количество нестандартных проб | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Запах | балл | ≤ 2 | 60 | 0 | 1 |
| 2 | Привкус | балл | ≤ 2 | 60 | 0 | 1 |
| 3 | Цветность | градус цветности | ≤ 20 | 61 | 0 | 9,6 |
| 4 | Мутность | ЕМФ | ≤ 2,6 | 60 | 0 | <1 |
| 5 | Жёсткость общая | 0 Ж | ≤ 7,0 | 2 | 0 | 3,6 |
| 6 | Водородный показатель | ед. рН | 6-9 | 60 | 0 | 7,4 |
| 7 | Железо (общее) | мг/дм3 | ≤ 0,3 | 4 | 0 | 0,055 |
| 8 | Хлор остаточный | мг/дм3 | 0,3 - 0,5 | 720 | 0 | 0,5 |
| 9 | Общее микробное число | КОЕ/1 см3 | ≤50 | 59 | 0 | не обнаружено |
| 10 | Общие колиформные бактерии | КОЕ/100см3 | отсутствие | 59 | 0 | не обнаружено |
| 11 | E.coli | КОЕ/100см3 | отсутствие | 59 | 0 | не обнаружено |
| 12 | Энтерококки | КОЕ/100см3 | отсутствие | 59 | 0 | не обнаружено |

Информация

о качестве питьевой воды,

подававшейся в централизованную систему питьевого водоснабжения,

цехом ОСВ ООО «АВК»

за период с 01.10.23 г. по 31.10.23 г.

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Норматив | Количество анализов | Количество нестандартных проб | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Запах | балл | ≤ 2 | 62 | 0 | 1 |
| 2 | Привкус | балл | ≤ 2 | 62 | 0 | 1 |
| 3 | Цветность | градус цветности | ≤ 20 | 62 | 0 | 9,1 |
| 4 | Мутность | ЕМФ | ≤ 2,6 | 62 | 0 | <1 |
| 5 | Жёсткость общая | 0 Ж | ≤ 7,0 | 2 | 0 | 3,6 |
| 6 | Водородный показатель | ед. рН | 6-9 | 62 | 0 | 7,4 |
| 7 | Железо (общее) | мг/дм3 | ≤ 0,3 | 4 | 0 | менее 0,05 |
| 8 | Хлор остаточный | мг/дм3 | 0,3 - 0,5 | 744 | 0 | 0,5 |
| 9 | Общее микробное число | КОЕ/1 см3 | ≤50 | 76 | 0 | не обнаружено |
| 10 | Общие колиформные бактерии | КОЕ/100см3 | отсутствие | 76 | 0 | не обнаружено |
| 11 | E.coli | КОЕ/100см3 | отсутствие | 76 | 0 | не обнаружено |
| 12 | Энтерококки | КОЕ/100см3 | отсутствие | 76 | 0 | не обнаружено |

Информация

о качестве питьевой воды,

подававшейся в централизованную систему питьевого водоснабжения,

цехом ОСВ ООО «АВК»

за период с 01.09.23 г. по 30.09.23 г.

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Норматив | Количество анализов | Количество нестандартных проб | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Запах | балл | ≤ 2 | 60 | 0 | 1 |
| 2 | Привкус | балл | ≤ 2 | 60 | 0 | 1 |
| 3 | Цветность | градус цветности | ≤ 20 | 60 | 0 | 8,7 |
| 4 | Мутность | ЕМФ | ≤ 2,6 | 60 | 0 | <1 |
| 5 | Жёсткость общая | 0 Ж | ≤ 7,0 | 2 | 0 | 3,6 |
| 6 | Водородный показатель | ед. рН | 6-9 | 62 | 0 | 7,3 |
| 7 | Железо (общее) | мг/дм3 | ≤ 0,3 | 4 | 0 | менее 0,05 |
| 8 | Хлор остаточный | мг/дм3 | 0,3 - 0,5 | 722 | 0 | 0,5 |
| 9 | Общее микробное число | КОЕ/1 см3 | ≤50 | 91 | 0 | не обнаружено |
| 10 | Общие колиформные бактерии | КОЕ/100см3 | отсутствие | 91 | 0 | не обнаружено |
| 11 | E.coli | КОЕ/100см3 | отсутствие | 91 | 0 | не обнаружено |
| 12 | Энтерококки | КОЕ/100см3 | отсутствие | 90 | 0 | не обнаружено |

Информация

о качестве питьевой воды,

подававшейся в централизованную систему питьевого водоснабжения,

цехом ОСВ ООО «АВК»

за период с 01.08.23 г. по 31.08.23 г.

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Норматив | Количество анализов | Количество нестандартных проб | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Запах | балл | ≤ 2 | 62 | 0 | 1 |
| 2 | Привкус | балл | ≤ 2 | 62 | 0 | 1 |
| 3 | Цветность | градус цветности | ≤ 20 | 66 | 0 | 9,9 |
| 4 | Мутность | ЕМФ | ≤ 2,6 | 65 | 0 | <1 |
| 5 | Жёсткость общая | 0 Ж | ≤ 7,0 | 2 | 0 | 3,3 |
| 6 | Водородный показатель | ед. рН | 6-9 | 62 | 0 | 7,3 |
| 7 | Железо (общее) | мг/дм3 | ≤ 0,3 | 4 | 0 | 0,052 |
| 8 | Хлор остаточный | мг/дм3 | 0,3 - 0,5 | 744 | 0 | 0,5 |
| 9 | Общее микробное число | КОЕ/1 см3 | ≤50 | 94 | 0 | не обнаружено |
| 10 | Общие колиформные бактерии | КОЕ/100см3 | отсутствие | 94 | 0 | не обнаружено |
| 11 | E.coli | КОЕ/100см3 | отсутствие | 32 | 0 | не обнаружено |
| 12 | Энтерококки | КОЕ/100см3 | отсутствие | 32 | 0 | не обнаружено |

Информация

о качестве питьевой воды,

подававшейся в централизованную систему питьевого водоснабжения,

цехом ОСВ ООО «АВК»

за период с 01.07.23 г. по 31.07.23 г.

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Норматив | Количество анализов | Количество нестандартных проб | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Запах | балл | ≤ 2 | 62 | 0 | 1 |
| 2 | Привкус | балл | ≤ 2 | 62 | 0 | 1 |
| 3 | Цветность | градус цветности | ≤ 20 | 62 | 0 | 9,8 |
| 4 | Мутность | ЕМФ | ≤ 2,6 | 62 | 0 | <1 |
| 5 | Жёсткость общая | 0 Ж | ≤ 7,0 | 2 | 0 | 3,2 |
| 6 | Водородный показатель | ед. рН | 6-9 | 62 | 0 | 7,2 |
| 7 | Железо (общее) | мг/дм3 | ≤ 0,3 | 6 | 0 | 0,066 |
| 8 | Хлор остаточный | мг/дм3 | 0,3 - 0,5 | 744 | 0 | 0,50 |
| 9 | Общее микробное число | КОЕ/1 см3 | ≤50 | 95 | 0 | не обнаружено |
| 10 | Общие колиформные бактерии | КОЕ/100см3 | отсутствие | 95 | 0 | не обнаружено |
| 11 | E.coli | КОЕ/100см3 | отсутствие | 32 | 0 | не обнаружено |
| 12 | Энтерококки | КОЕ/100см3 | отсутствие | 32 | 0 | не обнаружено |

Информация

о качестве питьевой воды,

подававшейся в централизованную систему питьевого водоснабжения,

цехом ОСВ ООО «АВК»

за период с 01.06.23 г. по 30.06.23 г.

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Норматив | Количество анализов | Количество нестандартных проб | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Запах | балл | ≤ 2 | 60 | 0 | 1 |
| 2 | Привкус | балл | ≤ 2 | 60 | 0 | 1 |
| 3 | Цветность | градус цветности | ≤ 20 | 60 | 0 | 10,9 |
| 4 | Мутность | ЕМФ | ≤ 2,6 | 60 | 0 | <1 |
| 5 | Жёсткость общая | 0 Ж | ≤ 7,0 | 2 | 0 | 3,0 |
| 6 | Водородный показатель | ед. рН | 6-9 | 60 | 0 | 7,2 |
| 7 | Железо (общее) | мг/дм3 | ≤ 0,3 | 4 | 0 | 0,080 |
| 8 | Хлор остаточный | мг/дм3 | 0,3 - 0,5 | 720 | 0 | 0,41 |
| 9 | Общее микробное число | КОЕ/1 см3 | ≤50 | 100 | 0 | не обнаружено |
| 10 | Общие колиформные бактерии | КОЕ/100см3 | отсутствие | 100 | 0 | не обнаружено |
| 11 | E.coli | КОЕ/100см3 | отсутствие | 35 | 0 | не обнаружено |
| 12 | Энтерококки | КОЕ/100см3 | отсутствие | 35 | 0 | не обнаружено |

Информация

о качестве питьевой воды,

подававшейся в централизованную систему питьевого водоснабжения,

цехом ОСВ ООО «АВК»

за период с 01.05.23 г. по 31.05.23 г.

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Норматив | Количество анализов | Количество нестандартных проб | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Запах | балл | ≤ 2 | 62 | 0 | 1 |
| 2 | Привкус | балл | ≤ 2 | 62 | 0 | 1 |
| 3 | Цветность | градус цветности | ≤ 20 | 62 | 0 | 9,6 |
| 4 | Мутность | ЕМФ | ≤ 2,6 | 62 | 0 | <1 |
| 5 | Жёсткость общая | 0 Ж | ≤ 7,0 | 3 | 0 | 3,7 |
| 6 | Водородный показатель | ед. рН | 6-9 | 62 | 0 | 7,3 |
| 7 | Железо (общее) | мг/дм3 | ≤ 0,3 | 5 | 0 | 0,057 |
| 8 | Хлор остаточный | мг/дм3 | 0,3 - 0,5 | 744 | 0 | 0,42 |
| 9 | Общее микробное число | КОЕ/1 см3 | ≤50 | 100 | 0 | не обнаружено |
| 10 | Общие колиформные бактерии | КОЕ/100см3 | отсутствие | 100 | 0 | не обнаружено |
| 11 | E.coli | КОЕ/100см3 | отсутствие | 0 | 0 | - |
| 12 | Энтерококки | КОЕ/100см3 | отсутствие | 0 | 0 | - |

Информация

о качестве питьевой воды,

подававшейся в централизованную систему питьевого водоснабжения,

цехом ОСВ ООО «АВК»

за период с 01.04.23 г. по 30.04.23 г.

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Норматив | Количество анализов | Количество нестандартных проб | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Запах | балл | ≤ 2 | 60 | 0 | 1 |
| 2 | Привкус | балл | ≤ 2 | 60 | 0 | 1 |
| 3 | Цветность | градус цветности | ≤ 20 | 60 | 0 | 8,3 |
| 4 | Мутность | ЕМФ | ≤ 2,6 | 60 | 0 | <1 |
| 5 | Жёсткость общая | 0 Ж | ≤ 7,0 | 2 | 0 | 4,0 |
| 6 | Водородный показатель | ед. рН | 6-9 | 60 | 0 | 7,3 |
| 7 | Железо (общее) | мг/дм3 | ≤ 0,3 | 4 | 0 | 0,060 |
| 8 | Хлор остаточный | мг/дм3 | 0,3 - 0,5 | 720 | 0 | 0,43 |
| 9 | Общее микробное число | КОЕ/1 см3 | ≤50 | 91 | 0 | не обнаружено |
| 10 | Общие колиформные бактерии | КОЕ/100см3 | отсутствие | 91 | 0 | не обнаружено |
| 11 | E.coli | КОЕ/100см3 | отсутствие | 0 | 0 | - |
| 12 | Энтерококки | КОЕ/100см3 | отсутствие | 0 | 0 | - |