"ПНД Ф 12.15.1-08. Методические указания по отбору проб для анализа сточных вод"
(утв. ФБУ "ФЦАО" 05.05.2015)	
 Документ предоставлен КонсультантПлюс

www.consultant.ru 

Дата сохранения: 09.03.2016 

Утверждаю
Директор ФБУ "Федеральный
центр анализа и оценки
техногенного воздействия"
В.В.НОВИКОВ
5 мая 2015 года

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
ПО ОТБОРУ ПРОБ ДЛЯ АНАЛИЗА СТОЧНЫХ ВОД

ПНД Ф 12.15.1-08

Методика измерений рассмотрена и одобрена федеральным бюджетным учреждением "Федеральный центр анализа и оценки техногенного воздействия" (ФБУ "ФЦАО").
Настоящее издание методики введено в действие взамен предыдущего издания методики и действует до выхода нового издания.

Заместитель директора
А.Б.СУЧКОВ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Методические указания по отбору проб для анализа сточных вод систематизируют и обобщают информацию по требованиям к методам отбора проб сточных вод, предназначенным для определения их состава и свойств, и развивают основные положения серии Международных стандартов ИСО-5667 "Качество воды. Отбор проб", ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб" с учетом нормативных документов Российской Федерации, определяющих порядок нормирования сброса загрязняющих веществ со сточными водами и взимание платы за загрязнение.

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Настоящие Методические указания могут быть использованы органами государственного экологического и технологического надзора, юридическими и физическими лицами - природопользователями, независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности, оказывающими техногенное воздействие на окружающую среду.
1.2. Действие Методических указаний распространяются на точечные (постоянные, периодические, случайные) источники загрязнения и все виды сточных вод, организованно сбрасываемых в окружающую природную среду с помощью технических водоотводящих устройств (труба, лоток, канал) или по понижениям рельефа.
1.3. Действие Методических указаний не распространяется на диффузные источники загрязнения и природные воды, за исключением случаев необходимости отбора проб воды, поступающей на использование из водного объекта.
1.4. Настоящие Методические указания могут использоваться для определения программ контроля за сбросом сточных вод в сети коммунальной канализации и иных предприятий, осуществляющих очистку и транспортировку сточных вод в окружающую среду.
1.5. Настоящие Методические указания учитывают:
Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 N 74-ФЗ
Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды"
Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании"
Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении"
Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"
Федеральный закон от 22.10.2004 N 125-ФЗ "Об архивном деле в Российской Федерации"
Постановление Правительства РФ от 12.02.1999 N 167 "Об утверждении Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации"
Постановление Правительства РФ от 23.07.2007 N 469 "О порядке утверждения нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей"
Постановление Правительства РФ от 21.06.2013 N 525 "Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод"
Постановление Правительства РФ от 30.04.2013 N 393 "Правила установления для абонентов организаций, осуществляющих водоотведение, нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и иных микроорганизмов в водные объекты через централизованные системы водоотведения и лимитов на сбросы загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов"
Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 N 644 "Об утверждении правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации"
Постановление Правительства Российской Федерации от 5.01.2015 N 3 "О внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации в сфере водоотведения"
Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 N 645 "Об утверждении типовых договоров в области холодного водоснабжения и водоотведения"
Приказ Минкультуры РФ от 31.07.2007 N 1182 "Об утверждении перечня типовых архивных документов, образующихся в научно-технической и производственной деятельности организаций, с указанием сроков хранения"
Приказ МПР РФ от 4.07.2007 N 169 "Об утверждении Методических указаний по разработке схем комплексного использования и охраны водных объектов"
Приказ Росстата от 19.10.2009 N 230 "Об утверждении статистического инструментария для организации Росводресурсами федерального статистического наблюдения об использовании воды"
Приказ Министерства природных ресурсов РФ от 17.12.2007 N 333 "Об утверждении Методики разработки нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей"
Международный стандарт. Серия ИСО - 5667. "Качество воды. Отбор проб":
ISO 5667-1 Качество воды. Отбор проб. Часть 1. Руководство по составлению программ отбора проб
ISO 5667-2 Качество воды. Отбор проб. Часть 2. Руководство по методам отбора проб
ISO 5667-3 Качество воды. Отбор проб. Часть 3. Руководство по хранению и обращению с пробами воды
ISO 5667-10 Качество воды. Отбор проб. Часть 10. Руководство по отбору проб сточных вод
ГОСТ 16493-70 Качество продукции. Статистический приемочный контроль по альтернативному признаку. Случай недопустимости дефектных изделий в выборке
ГОСТ 17.1.1.01-77 Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана воды. Основные термины и определения
ГОСТ 17.1.4.01-80 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к методам определения нефтепродуктов в природных и сточных водах
ГОСТ 17.1.5.04-81 Охрана природы. Гидросфера. Приборы и устройства для отбора, первичной обработки и хранения проб природных вод
ГОСТ 27065-86 Качество вод. Термины и определения
ГОСТ Р 8.563-2009 ГСИ Методики (методы) выполнения измерений
ГОСТ Р 8.613-2013 ГСИ Методики (методы) измерений состава и свойств проб вод. Общие требования к разработке
ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб
ГОСТ Р ИСО 5725-1-2002 - ГОСТ Р ИСО 5725-6-2002 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений
ГОСТ Р 54294-2010 Оценка соответствия. Беспристрастность. Принципы и требования
ГОСТ 12.0.004-90 Организация обучения безопасности труда
РД 52.24.309-2011 Организация и проведение режимных наблюдений за состоянием и загрязнением поверхностных вод суши
Р 52.24.353-2012 Отбор проб поверхностных вод суши и очищенных сточных вод

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2.1. Основные термины и определения приведены в Водном кодексе Российской Федерации от 3.06.2006 N 74-ФЗ, ГОСТ 17.1.1.01 и ГОСТ 27065.
2.2. Для целей настоящего документа использованы также следующие понятия, термины и определения:
АБОНЕНТ - юридическое лицо, предприниматель без образования юридического лица, физическое лицо, имеющее в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении объект (объекты), производящий сброс сточных вод в систему коммунального водоотведения на основании договора с лицом, эксплуатирующим систему коммунального водоотведения.
ВОДЫ СТОЧНЫЕ - дождевые, талые, инфильтрационные, поливомоечные, дренажные воды, сточные воды централизованной системы водоотведения и другие воды, отведение (сброс) которых в водные объекты осуществляется после их использования или сток которых осуществляется с водосборной площади или загрязненной территории.
ВОДЫ СТОЧНЫЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ - принимаемые от абонентов в централизованные системы водоотведения воды, а также дождевые, талые, инфильтрационные, поливомоечные, дренажные воды, если централизованная система водоотведения предназначена для приема таких вод.
ВЫБОРКА - пробы, отобранные из контролируемого объема сточной воды, или наблюдаемые значения контролируемого показателя.
КОНТЕЙНЕР ПРОБООТБОРНОГО УСТРОЙСТВА - постоянная или заменяемая составная часть пробоотборного устройства, содержащая отбираемую пробу. Заменяемый контейнер может применяться в качестве сосуда для хранения пробы.
КОНТРОЛЬ ЗА СБРОСОМ СТОЧНЫХ ВОД - составная часть экологического контроля, состоящая в измерении объема сброса и контроле состава и свойств сточных вод с целью оценки соответствия условий водоотведения и сброса загрязняющих веществ установленным нормативам и требованиям.
КОНТРОЛЬ АНАЛИТИЧЕСКИЙ - составная часть контроля за сбросом сточных вод, включающая в себя получение данных о количественном содержании веществ и показателей с применением регламентированных методик выполнения измерений, а также данных о степени токсичности воды с помощью регламентированных приемов и методик биотестирования.
КОНТРОЛЬНАЯ ТОЧКА - место отбора пробы воды.
КОНСЕРВАЦИЯ ПРОБ - процедура предотвращения изменений качественного и количественного состава проб за период от момента окончания пробоотбора до начала анализа.
ПРОБА КОНТРОЛЬНАЯ - проба сточных вод, отобранная из контрольной точки отбора с целью определения состава сточных вод.
ПРОБЫ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ - пробы, предварительно тщательно перемешанные в одной емкости и разлитые одновременно в посуду лабораторий, выполняющих анализ.
ПРОБА ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ - проба, полученная разделением составной пробы, гарантирующим их полную идентичность по своему составу и свойствам исходной пробе.
ПРОБА РЕЗЕРВНАЯ - Часть составной пробы, предназначенная для анализа в случае отрицательного результата при сопоставлении результатов анализа параллельных проб.
ПРОБА ВОДЫ - некоторый объем воды, отобранный из контролируемого объекта, который по химическому составу (свойствам) принимается идентичным объекту аналитического контроля, из которого он отобран, и служащий источником получения аналитических проб.
ПРОБА АНАЛИТИЧЕСКАЯ - проба воды или ее аликвотная часть, поступающая на анализ, при необходимости - после проведения регламентированных процедур пробоподготовки.
ПРОБООТБОРНОЕ УСТРОЙСТВО - приспособление, предназначенное для извлечения пробы воды из контролируемого объекта.
СОСТАВ И СВОЙСТВА СТОЧНЫХ ВОД - совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические и другие свойства сточных вод, в том числе концентрацию загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в сточных водах.
ПОСУДА ДЛЯ ОТБОРА ПРОБ - специально подготовленные в соответствии с требованиями методики емкости для размещения, хранения и транспортировки отобранной пробы.

3. ЦЕЛИ ОТБОРА ПРОБ. ПРОГРАММЫ КОНТРОЛЯ

3.1. Основными целями отбора проб сточных вод являются определение их состава и свойств для:
- государственного, муниципального и производственного контроля соблюдения установленных нормативов/лимитов состава и свойств сточных вод;
- подтверждения и оценки соответствия нормативам состава и свойств сточных вод, установленных разрешением на сброс, техническим регламентом, стандартом организации и/или включенным в соответствующую декларацию;
- изучения количественного и качественного состава сточных вод;
- изучения изменений состава сточных вод во времени (оценка тенденций);
- расчета массы сброса загрязняющих веществ в единицу времени;
- оценки эффективности сооружений по очистке сточных вод, иных водоохранных мероприятий;
- управления процессом очистки сточных вод;
- расчета платы за негативное воздействие при сбросе сточных вод;
- учета сброса загрязняющих веществ по форме N 2-ТП(водхоз);
- иных целей, базирующихся на оценке данных о сбросе загрязняющих веществ.
3.2. В соответствии с целями получения информации составляется программа отбора проб воды, зависящая от задач пробоотбора. Задачи пробоотбора определяют содержание программ контроля качества, характеристики качества и исследования причин загрязнения.
3.2.1. Программы контроля качества включают проверку соответствия показателей качества воды нормативам качества воды. Такие программы используются службами государственного контроля и надзора.
3.2.2. Программы характеристики качества воды включают определение концентраций веществ на протяжении определенного периода времени. Программы могут быть краткосрочными и долгосрочными, а результаты регулярных наблюдений являются основой оценки состояния объектов.
3.2.3. Программы исследования причин загрязнения объекта определяют характеристики загрязняющих выбросов неизвестного происхождения. Такие программы основаны на знании природы загрязняющих веществ и совпадении периодичности появления загрязнения с периодичностью отбора проб воды. Отбор проб в этом случае следует проводить пропорционально частоте появления загрязнения.
В программе отбора проб указываются: место отбора проб сточных вод, продолжительность, периодичность, способы (техника) отбора, вид проб (разовая, усредненная), способы пробоподготовки, перечень контролируемых показателей, методики (выполнения) измерений.
3.3. Различают программы производственного и государственного контроля, проводимых постоянно, а также программы специальных работ, выполняемых в течение относительно короткого промежутка времени (инвентаризация сбросов, наладка очистных сооружений, изучение состава сточных вод и динамики его изменений и т.п.).
3.4. Программы отбора проб вод в составе планов-графиков производственного аналитического контроля за сбросом сточных вод, осуществляемого в соответствии с условиями пользования водным объектом, разрешения на сброс или договора на предоставление услуг системами коммунального водоотведения или иных организаций, выполняющих аналогичные функции (предприятия ВКХ), должны быть согласованы с организациями, осуществляющими контроль за соблюдением соответствующих условий и требований.
План-график производственного контроля за сбросом сточных вод может включать:
- ситуационную карту-схему субъекта хозяйственной и иной деятельности с указанием точек пробоотбора (проведения измерений);
- сведения (по каждой точке) о способах и технике пробоотбора, периодичности пробоотбора или регламенте измерений, выполняемых непосредственно в точке контроля;
- перечень контролируемых загрязняющих веществ, при необходимости - физических и биологических показателей;
- перечень применяемых методик (выполнения) измерений и тестирования, а также используемых средств измерений;
- сведения о лабораторной службе, выполняющей отбор, измерение и тестирование.
Измерение расходов воды производится в пунктах учета на каждом водозаборе и выпуске возвратных вод, а также в системах оборотного водоснабжения и точках передачи воды другим потребителям. Выбор водоизмерительных приборов и устройств определяется их назначением, величиной измеряемых расходов воды, производительностью водозаборных и водосбросных сооружений.
Перечень производственных сточных вод и содержащихся в них загрязняющих веществ, технологические схемы для очистки и обезвреживания, объем и периодичность аналитического контроля определяются на основании нормативно-технических документов по проектированию и эксплуатации технологического оборудования.
Программы отбора проб вод могут быть оформлены в качестве технического регламента или стандарта организации и использоваться для подтверждения соответствия состава и свойств сточных вод, установленных техническими регламентами и соответствующими декларациями. Перед составлением программы необходимо изучить технологию процесса, учесть изменения состава и свойств сточных вод, колеблющиеся в течение суток и принять решение о периодичности отбора проб.
Рекомендуемая форма программы отбора проб вод в составе плана-графика производственного контроля за сбросом сточных вод приведена в Приложении А.
3.5. С местными органами исполнительной власти, осуществляющими государственное управление в области использования и охраны водных объектов, могут быть согласованы программы отбора проб вод, организованно сбрасываемых в водные объекты, на поверхность водосбора (понижения рельефа местности), закачиваемые в подземные горизонты, разработанные для целей:
- контроля соблюдения установленных нормативов/лимитов состава и свойств сточных вод;
- оценки эффективности сооружений по очистке сточных вод;
- расчета платы за негативное воздействие при сбросе сточных вод в водные объекты;
- учета сброса загрязняющих веществ по форме N 2-ТП(водхоз).
3.6. С предприятиями ВКХ согласовываются программы отбора проб вод, отводимых в системы коммунального водоотведения ВКХ для последующей очистки и/или транспортировки, разработанные для целей:
- контроля соблюдения установленных нормативов/лимитов состава и свойств сточных вод абонентов;
- оценки эффективности сооружений по очистке сточных вод абонентов;
- расчета платы за услуги коммунальных сетей водоотведения при сбросе сточных вод.
3.7. Программы отбора проб вод для иных целей - в частности, для внутрипроизводственного контроля, управления процессом очистки по стадиям, для контроля сброса в выгреба, испарители, накопители, иные технологические емкости, расположенные на территории предприятий, на земледельческие поля орошения, поля фильтрации и т.п. - определяются соответствующими технологическими регламентами, планами исследований и другой документацией, действующей на предприятии.
3.8. Программы отбора проб вод при осуществлении государственного экологического контроля преследуют цели оценки достоверности данных производственного контроля, эффективности выполненных водоохранных мероприятий, контроля соблюдения установленных условий, режима водоотведения, нормативов (лимитов) сброса загрязняющих веществ со сточными водами, иные специальные цели. Программы разрабатываются и утверждаются в соответствии с порядком, установленным территориальными органами, осуществляющими государственный экологический контроль.
Для проведения государственного надзора привлекают экспертов, экспертные организации, которые аккредитованы в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации и привлекаются органами, уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля к проведению мероприятий по контролю.
Программа контроля состава и свойств сточных вод, отводимых абонентами в централизованную систему водоотведения, разрабатывается, утверждается и осуществляется организацией, осуществляющей водоотведение, и согласовывается органом федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственный экологический надзор (территориальный орган по месту ее нахождения) (Приложение Б).
3.9. Программы отбора проб вод при осуществлении контроля за соблюдением условий сброса сточных вод, нормативов сброса загрязняющих веществ со сточными водами абонентов в сети предприятий ВКХ составляются и утверждаются предприятиями ВКХ в договоре водоотведения или едином договоре водоснабжения и водоотведения.
Одними из существенных условий договора являются:
- места и порядок отбора проб сточных вод, порядок доступа к местам отбора проб представителям организации, осуществляющей водоотведение, или по ее указанию представителям иной организации;
- порядок декларирования состава и свойств сточных вод (для абонентов, которые обязаны подавать декларацию о составе и свойствах сточных вод).
Декларация о составе и свойствах сточных вод (приложение В) характеризует фактическое качество сточных вод абонента, устанавливаемое в целях определения степени негативного воздействия сточных вод абонента:
- на водные объекты;
- на работу централизованной системы водоотведения;
- или порядка контроля за соблюдением абонентами нормативов допустимых сбросов, лимитов на сбросы и показателей декларации о составе и свойствах сточных вод (для абонентов, в отношении объектов которых устанавливаются такие нормативы или лимиты), требований к составу и свойствам сточных вод, установленных в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованной системы водоотведения.
При составлении декларации о составе и свойствах сточных вод, сбрасываемых в систему централизованного водоотведения, абонентам следует руководствоваться:
- разделами VII, VIII постановления Правительства РФ от 29.07.2013 N 644 "Об утверждении правил холодного водоснабжения";
- приложением N 2 "Перечень загрязняющих веществ, запрещенных к сбросу в централизованную систему водоотведения" и приложением N 3 "Нормативные показатели общих свойств сточных вод и допустимые концентрации загрязняющих веществ в сточных водах, допущенных к сбросу в централизованную систему водоотведения" к Правилам холодного водоснабжения и водоотведения.
Декларация о составе и свойствах сточных вод содержит:
- сведения об абоненте (официальное полное наименование абонента - юридического лица, реквизиты договора, на основании которого абонентом осуществляется отведение сточных вод, сведения об объектах абонента, для которых установлены нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов);
- нормативы допустимых сбросов и лимиты на сбросы (при их наличии);
- требования к составу и свойствам сточных вод, устанавливаемые в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованных систем водоотведения;
- концентрации загрязняющих веществ, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду и работу централизованных систем водоотведения, отводимых (планируемых к отведению) абонентом в централизованную систему водоотведения, с указанием показателей, не отвечающих нормативам, лимитам и другим установленным требованиям;
- схему внутриплощадочных канализационных сетей с указанием колодцев присоединения к централизованной системе водоотведения и контрольных канализационных колодцев.
При наличии нескольких выпусков в централизованную систему водоотведения в декларации о составе и свойствах сточных вод указываются усредненные состав и свойства сточных вод по каждому из таких выпусков.

4. МЕСТО ОТБОРА ПРОБ

4.1. Места отбора проб (контрольные точки) и периодичность отбора устанавливают в соответствии с программой исследований в зависимости от водного объекта и, при необходимости, проводят статистическую обработку данных по отбору проб по приложению Г. Состав и содержание программы выбираются в соответствии с целями работ, определяются соответствующими программами и планами-графиками и зависят от исследуемого объекта.
4.2. Пробы сточных вод должны отбираться из хорошо перемешанных потоков, вне зон действия возможного подпора.
4.3. Для целей контроля за соблюдением нормативов/лимитов сброса, учета и расчета массы сброса загрязняющих веществ в составе сточных вод пробы отбираются из водоотводящих устройств. Места отбора проб сточных вод должны быть максимально приближены к точке сброса.
Примечания:
1) Для указанных целей отбор проб природных вод в водном объекте ниже сброса не производится.
2) В случае необходимости оценки содержания веществ в поступающей на использование воде контрольные точки должны быть максимально приближены к водопотребителю. Пробы целесообразно отбирать из водоподводящих устройств; при наличии сооружений водоподготовки - до очистки. При отсутствии этой возможности пробы отбираются из источника водоснабжения: водотока - выше водозабора, но ниже сброса вышерасположенного выпуска; из водоема - на границе зоны охраны водозабора.
Одновременно следует учитывать доступность места отбора проб при любых погодных условиях, удаленность от лаборатории, выполняющей анализ, трудоемкость отбора проб, вопросы безопасности. При выборе места и конкретных точек отбора проб необходимо учитывать расстояние, которое требуется для полного смешивания сточных вод с принимающими водами.
4.4. При ожидаемом неравномерном распределении веществ по сечению водоотводящих устройств, в особенности таких, как водоотводные канавы или сбросные каналы, необходимо предварительное изучение распределения загрязняющих веществ. По его результатам принимается решение о размещении точек отбора проб. При неоднородном распределении веществ в зависимости от ширины и глубины водоотводящего устройства точки отбора проб устанавливаются по аналогии с размещением точек при контроле водотоков (РД 52.24.309-2011, Р 52.24.353-2012).
4.5. Места отбора проб должны быть оборудованы для:
- обеспечения безопасности работ в любое время суток,
- возможности размещения пробоотборных устройств, емкостей для хранения и транспортировки проб,
- выполнения действий, связанных с консервацией проб,
- выполнения срочных анализов (выполнение которых необходимо проводить в течение первого часа с момента отбора проб) и попутных наблюдений.
Для опускания, подъема, транспортировки проб (до лаборатории в пределах предприятия или до транспортного средства) при необходимости должны предусматриваться средства малой механизации: лебедки, тележки и т.п. Оборудование мест отбора проб входит в обязанность владельца выпуска.
4.6. При осуществлении контроля состава и свойств сточных вод организацией, осуществляющей водоотведение, проверяющей состав и свойства сточных вод, отводимых абонентами, на соответствие нормативам допустимых сбросов загрязняющих веществ, отводимых в централизованную систему водоотведения, отбор проб сточных вод осуществляется организацией, осуществляющей водоотведение. Отбор проб проводится из контрольных канализационных колодцев, указанных в программе контроля состава и свойств сточных вод или договоре водоотведения, едином договоре холодного водоснабжения и водоотведения.
Отбор проб сточных вод при наличии такой возможности осуществляется вне зон действия подпора со стороны централизованной системы водоотведения из лотка канализационного колодца или падающей струи. При отсутствии такой возможности отбор пробы сточных вод осуществляется в нескольких местах по сечению потока (или колодца), после чего составляется средняя (смешанная) проба.
В случае невозможности отбора проб сточных вод из мест отбора проб в связи с неисполнением абонентом своих обязанностей отбор проб осуществляется из первого доступного колодца на сети водоотведения, по которой осуществляется транспортировка сточных вод абонента, ближайшего к канализационному выпуску с объекта абонента. В этом случае показатели состава и свойств сточных вод в отобранной пробе считаются показателями состава и свойств сточных вод, отводимых абонентом в централизованную систему водоотведения.

5. ВИДЫ ПРОБ

5.1. Различаются простые (разовые, точечные) и смешанные (усредненные, составные) пробы.
Точечная проба характеризует состав воды в данный момент времени и в данном месте. Ее получают однократным отбором требуемого количества воды. Используют в тех случаях, когда вода неоднородна, значения показателей непостоянны и применение составной пробы маскирует различия между отдельными пробами. Точечные пробы необходимы для определения содержания нестойких показателей (концентрация растворенных газов, остаточного хлора, растворимых сульфидов и др.).
Составная проба характеризует средний состав воды за определенный промежуток времени (усреднение по времени), в поперечном сечении потока (усреднение по сечению) или в определенном объеме (усреднение по объему). Разновидностью усредненных проб являются периодические пробы объемозависящие (ГОСТ 31861-2012).
Усредненные по времени пробы получают смешением простых (разовых) проб равных объемов, отобранных в одном и том же месте через равные промежутки времени.
Составная проба тем точнее, чем меньше интервалы между отдельно взятыми составляющими ее пробами; наилучший результат можно получить при автоматизированном непрерывном отборе проб.
Составную пробу не следует применять для определения веществ и характеристик воды, легко подвергающихся изменениям (растворенные газы, pH и т.д.). Эти определения делают в каждой составляющей пробы отдельно. Составную пробу нельзя использовать и в том случае, если состав воды значительно изменяется во времени.
Усредненные по сечению пробы получают смешением простых проб, отобранных одновременно с разных глубин поперечного сечения потока на одной или нескольких вертикалях.
Усредненные по объему пробы получают смешением простых проб, отобранных в различных местах, или смешением различных объемов воды, пропорциональных расходу и отобранных через определенные промежутки времени.
5.2. Усреднению не подлежат пробы, предназначенные для определения веществ (показателей), содержание (величины) которых изменяются при контакте с атмосферным воздухом или в короткие промежутки времени (температура, pH, растворенные газы), а также пробы нефтепродуктов, масел, жиров и т.п.
5.3. Вид пробы должен отвечать поставленной задаче и быть адекватным установленным нормативам/лимитам. Так, при изучении изменений состава воды во времени или распределения загрязняющих веществ по сечению или объему отбираются только простые пробы. При изучении состава вод могут отбираться усредненные пробы (в потоке - по времени, в емкости - по объему).
Для цели контроля соблюдения нормативов/лимитов, установленных в виде концентрации, отбираются простые пробы. В случае установления норматива/лимита в единицах массы сброса (например, в г/час) отбирается проба, усредненная в течение часа. Если норматив/лимит установлен в виде средней концентрации или массы за определенный период времени (смена, сутки), отбирается усредненная среднесменная или среднесуточная проба соответственно. При установлении норматива/лимита, среднего за год, отбираются либо смешанные за приемлемый период, либо разовые пробы с последующим осреднением результатов.
Во всех случаях необходимо обеспечивать условия неизменности состава и свойств в период сбора смешанной пробы.
5.4. При плановом (внеплановом) отборе сточных вод абонентов на соответствие нормативам допустимых сбросов загрязняющих веществ, отводимых в централизованную систему водоотведения, могут быть отобраны следующие виды проб:
- контрольная;
- параллельная;
- резервная.
Проба контрольная - проба сточных вод абонента (включая сточные воды субабонента), отобранная представителями организации, осуществляющей водоотведение, из контрольной точки отбора с целью определения состава сточных вод, отводимых в системы коммунальной канализации.
Анализ контрольной пробы производится лабораторией организации, осуществляющей водоотведение.
Проба параллельная - проба сточных вод, отбираемая по инициативе абонента с целью сопоставления и оценки достоверности результатов количественного химического анализа, полученных в лабораториях абонента и организации, осуществляющей водоотведение.
При необходимости отбора параллельной пробы организация, осуществляющая водоотведение, также отбирает контрольную пробу.
Отбор параллельный - отбор представительной части сточных вод, произведенный одним пробоотборным устройством с дальнейшим разделением пробы для хранения и анализа в посуду двух или более лабораторий, выполняющих анализ. Отбор целесообразно осуществлять только при условии использования лабораториями, осуществляющими анализ, методик, позволяющих получать сопоставимые результаты анализа.
Следует учитывать, что в некоторых случаях отобрать параллельные пробы не представляется возможным (большое содержание взвешенных или плавающих веществ, толстой пленки нерастворенных органических соединений) - отбор в таком случае может осуществляться по согласованию участников отбора на месте отбора пробы.
Проба резервная - проба, отобранная организацией водопроводно-канализационного хозяйства (далее - ВКХ) на месте отбора проб сточных вод при осуществлении параллельного отбора проб абонентом ВКХ по инициативе абонента. Разделение пробы на параллельные и резервную проводится организацией ВКХ на месте отбора проб сточных вод. Резервная проба хранится в организации ВКХ для разрешения возможных разногласий на период проведения анализа. Анализ резервной пробы производится в случае необходимости сопоставления результатов измерений контрольной и параллельной проб, при получении отрицательного результата оперативного контроля количественного химического анализа. Анализ при наличии такой возможности проводится в независимой аккредитованной (на техническую компетентность в области анализа отобранного типа вод) лаборатории, не участвовавшей в анализе параллельных проб сточных вод.
Пробы сточных вод должны быть промаркированы и опломбированы одноразовыми пломбами организацией, осуществляющей водоотведение.
Анализ резервной пробы проводится при условии, что не истек срок хранения резервной пробы, определенный с учетом нормативной документации для применяемого метода измерений.
Хранение параллельной пробы допускается только при условии выполнения консервации пробы и соблюдения правил хранения пробы, предусмотренных методиками для конкретного загрязняющего вещества.

6. ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОТБОРА ПРОБ

6.1. Оптимальным способом обеспечения своевременного отбора проб как при ожидаемых, так и при непрогнозируемых изменениях объемов сброса и (или) содержания веществ является установка автоматизированных устройств измерения объемов сточных вод, пороговых датчиков качества, управляющих работой автоматических пробоотборных устройств или сигнализирующих о необходимости выполнения контрольных отборов проб.
6.2. Периодичность отбора проб определяется целью получения данных о составе и свойствах воды с учетом технических возможностей обработки и анализа проб для своевременного получения информации. В частности,
- для управления процессом очистки воды пробы должны отбираться с такой частотой, чтобы данные о содержании веществ или величинах показателей поступали в систему управления через промежутки времени, необходимые для принятия оперативных управляющих решений;
- при изучении динамики качества в течение избранного периода времени (сутки, неделя, месяц и т.п.) пробы отбираются через определенные промежутки времени в течение суток, в определенные дни недели, через определенное количество дней соответственно;
- для оценки пиковых нагрузок время отбора пробы приурочивается к моментам ожидаемых пиков.
6.3. Периодичность отбора проб сточной воды для целей контроля соблюдения установленных нормативов (лимитов) и оценки массы сброса загрязняющих веществ в составе сточных вод, в особенности при непрогнозируемых изменениях объема сброса вод (вследствие нестабильности работы предприятий, частых нарушений технологического режима, аварий и т.п.), назначается преимущественно на основе метода статистического приемочного контроля качества продукции, адаптированного к указанным целям.
Установление частоты отбора проб по результатам предварительных исследований и расчетов по Приложению А ГОСТ 31861-2012 возможно только в случаях, когда показатели водоотведения соответствуют условиям применимости статистического метода и существуют доказательства, что объем водоотведения, показатели состава и свойств, определенные в процессе предварительных исследований, останутся неизменными в будущем.
6.4. Периодичность на основе метода статистического приемочного контроля определяется на основании следующих принципов:
- объем сброса между двумя последовательными моментами отбора проб является постоянной величиной (удельный объем контроля V);
- величина удельного объема контроля на всех выпусках по возможности одинакова;
- максимальная величина среднего удельного объема контроля V, исходя из имеющихся материально-технических возможностей, должна обеспечивать максимальный объем выборки N.
6.5. Величины удельного объема производственного и государственного инспекционного контроля (Vп и Vи соответственно) для каждой контрольной точки устанавливаются в зависимости от ожидаемого объема сброса воды (Wо) за контролируемый период (год, квартал и др.). Величина контролируемого периода определяется периодичностью расчета масс сброса. Например, если предусматриваются ежеквартальные оценки массы сброса, то в качестве Wо принимается объем водоотведения за квартал. Если требуется оценить только итоги года, то Wо равен ожидаемому годовому водоотведению.
6.5.1. При проведении производственного аналитического контроля пробы отбирают через промежутки времени  за которые приращение объема сброса  равно удельному объему контроля Vп.
Для того, чтобы обеспечить минимальный риск незамеченного нарушения нормативов качества вод, и исходя из объема водоотведения в Российской Федерации рассчитаны следующие величины Vп:
- 0,25 Wо, если ожидаемый объем Wо не превышает 400 тыс. м3;
- 100 тыс. м3, если ожидаемый объем Wо превышает 400 тыс. м3.
В отдельных случаях могут быть следующие отклонения от рекомендованных величин Vп:
- при объемах сброса (забора) воды более 100 тыс. м3/сутки величина Vп может быть увеличена (соответственно уменьшена частота пробоотбора);
- при малых объемах сброса (забора) величина Vп может быть уменьшена (соответственно увеличена частота пробоотбора).
Решение об отклонении от рекомендуемых величин Vп должно базироваться на оценке опасности конкретного сброса (в состав сточных вод входят вещества 1 и 2 классов опасности; кратность требуемого разбавления по тесту на токсичность больше, чем реально обеспечиваемое разбавление в водном объекте и др.), на оценке существующей изменчивости объема и качества сточных вод за период, в течение которого сбрасывается 100 тыс. м3 или 0,25 Wо.
6.5.2. При увеличении водоотведения, в том числе связанном с аварийными ситуациями, нарушениями технологии и т.п., величина Vп остается прежней, соответственно частота отбора увеличивается. Если за период непредвиденного увеличенного водоотведения сбрасывается объем меньше или равный 3 Vп, должно быть отобрано не менее трех проб от начала до нормализации объема водоотведения. Решение о частоте отбора проб в период непредвиденных ситуаций принимают местные органы государственного экологического контроля совместно с органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора и фиксируется в документации, регламентирующей производственный экологический контроль.
6.6. Периодичность отбора проб сточных вод в процессе государственного контроля эффективности водоохранных мероприятий определяется плановыми сроками выполнения мероприятий, независимо от того, завершено или не завершено соответствующее мероприятие, достигнуты или не достигнуты прогнозные показатели качества вод.
Нормативы допустимых сбросов и лимиты на сбросы для абонентов устанавливаются Федеральной службой по надзору в сфере природопользования.
Основаниями для внесения изменений в нормативы допустимых сбросов являются:
- изменение установленных для объектов централизованных систем водоотведения нормативов допустимых сбросов, за исключением случаев, если проектной документацией очистных сооружений организации, осуществляющей очистку сточных вод, предусмотрено удаление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов из сточных вод, принимаемых от абонентов;
- изменение абонентом технологии производства, методов очистки сточных вод и параметров сброса.
Расчет нормативов допустимых сбросов проводится в соответствии с методикой разработки нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей.
6.7. Периодичность отбора проб при государственном контроле соблюдения установленных нормативов (лимитов) сброса и достоверности данных производственного контроля определяется величинами инспектируемого периода и удельного объема контроля (Vи).
Инспектируемый период - промежуток времени, в течение которого отбираются все пробы, составляющие инспекционную выборку. Инспектируемый период может быть равным контролируемому (год, квартал и др.) или составлять его часть.
В течение инспектируемого периода пробы для получения инспекционной выборки отбираются через промежутки  за которые приращение объема сброса  равно удельному объему Vи. Величины Vи и инспектируемого периода выбираются в соответствии с возможностями служб, осуществляющих государственный контроль, динамикой водоотведения и качества сбрасываемых сточных вод.
При нестабильном водоотведении или значительной изменчивости качества вод (вследствие нестабильности работы предприятий, частых нарушений технологического режима, аварий и т.п.) пробы для получения инспекционной выборки целесообразно отбирать в течение всего года (сезона, квартала) по мере сброса объемов Vи, т.е. инспектируемый период равен контролируемому.
При относительной стабильности водоотведения и качества вод вся инспекционная выборка может быть получена в достаточно короткий период, а результаты проверки распространены на весь контролируемый период, т.е. инспектируемый период составляет часть контролируемого.
6.8. При установлении периодичности инспекционного отбора проб для оценки достоверности результатов производственного контроля с применением статистического критерия (Приложение Г) должны быть соблюдены следующие требования:
- суммарный объем инспекционной и сравниваемой с ней производственной выборки должен составлять не менее 6 проб;
- объем инспекционной выборки должен составлять не менее половины объема производственной выборки.
6.9. Статистический критерий применяется, если результаты анализа государственного и производственного контроля, полученные при совместном отборе проб, соответствовали требованиям нормативных документов на методики выполнения измерений.
6.10. Периодичность планового контроля состава и свойств сточных вод абонента определяется согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 21 июня 2013 г. N 525 "Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод".

7. ТЕХНИКА ПРОБООТБОРА. ПРОБООТБОРНЫЕ УСТРОЙСТВА

7.1. Отбор проб может производиться ручными или автоматическими пробоотборными устройствами. Основные требования к пробоотборным устройствам - по ГОСТ 31861-2012, ИСО 5667-3, ИСО 5667-10.
7.2. Для изготовления контейнеров пробоотборных устройств или для покрытия их внутренних поверхностей могут быть использованы: полиэтилен, фторопласт, поликарбонатные полимеры, стекло, фарфор и другие химически инертные материалы, что позволит исключить возможность изменения состава отобранной пробы.
Допускается применение одноразовых емкостей для отбора проб.
7.3. К материалам (или внутренним покрытиям) сосудов, из которых на месте отбора проба переливается в сосуд для хранения, предъявляются менее жесткие требования, чем к сосудам для хранения и транспортировки проб. В частности, допускается применение стальных и эмалированных емкостей.
7.4. В качестве ручных пробоотборников могут применяться черпаки, ведра, широкогорлые склянки, ручные батометры (типа батометров Руттнера или Каммерера - трубки объемом 1 - 3 дм3 с крышками с обоих концов), специальные пробоотборники для поверхностной пленки.
7.5. Конструктивные особенности полуавтоматических и автоматических устройств для отбора проб сточных вод определяются условиями их эксплуатации при выполнении обязательных требований:
- пробоотборник должен обеспечивать отбор проб при максимальных скоростях потоков на контролируемых объектах, в т.ч. при аварийном сбросе;
- пробоотборник должен обеспечивать отбор разовых и усредненных проб по заданной программе;
- пробоотборник должен обеспечивать необходимую герметизацию пробы, хранение ее в условиях, предотвращающих изменение состава пробы и содержания веществ. Конструкция пробоотборника должна защищать от избыточной влажности (атмосферной и испарений исследуемой воды) и от обледенения в холодный период года;
- пробоотборник должен быть устойчив к внешним воздействиям, характерным для места его размещения (вибрация, температура, влажность и пр.);
- материалы смазки механических частей пробоотборника или герметизации контейнеров для проб не должны оказывать влияния на состав отбираемой пробы.
Автоматический пробоотборник, отвечающий требованиям периодичности отбора проб по принципу статистического приемочного контроля, должен обеспечивать:
- отбор проб через промежутки времени, за которые сбрасывается объем Vп сточных вод;
- отбор усредненной или разовой пробы.
Наиболее точное соблюдение этих требований обеспечит автоматический пробоотборник, включаемый по сигналу водоизмерительного устройства, регистрирующего объем Vп.
7.6. Пробоотборники, предназначенные для отбора заданного объема воды или сопряженные с расходомерами, должны быть снабжены инструкцией по эксплуатации, ремонту и свидетельствами о поверке.
7.7. Объем пробы сточных вод определяется исходя из количества, необходимого для проведения всех необходимых исследований, зависит от вида и числа определяемых показателей, их концентрации в водном объекте, применяемой методики определения.
Объем взятой пробы для определения конкретного показателя должен соответствовать объему, установленному в нормативном документе, и возможности проведения повторного исследования.
При этом для получения одной пробы, отражающей состав и свойства воды в данной точке отбора, допускается неоднократно отбирать воду в этой точке отбора за максимально короткий период времени.
7.8. Надежность и устойчивость пробоотборников к внешним воздействиям должны удовлетворять требованиям ГОСТ 17.1.5.04, ГОСТ 31861 и иным действующим нормативным документам, учитывающим условия эксплуатации устройств.
7.9. Контейнеры автоматических и полуавтоматических пробоотборных устройств, предназначенных для отбора смешанных проб, при необходимости должны обеспечивать неизменность состава пробы за период пробоотбора. Универсальным для большинства компонентов пробы, является поддержание пониженной температуры контейнера-сборника и защита его от света. Тем не менее, желательно экспериментальное исследование стабильности состава сточной воды при ее хранении в контейнере в конкретных условиях эксплуатации пробоотборника.
7.10. Требования к подготовке контейнеров и сосудов для хранения проб, способы отбора аналитической пробы и другие особенности техники отбора проб должны соответствовать ГОСТ 31861 и документу, регламентирующему методику анализа.
7.11. Для целей оценки массы и соблюдения нормативов сброса веществ, присутствующих в сточной воде в виде поверхностной пленки или входящих в ее состав, при визуальном обнаружении пленки на поверхности воды в водоотводящем устройстве применяются специальные пробоотборники для поверхностной пленки.
7.12. Перед отбором проб посуду, в которую ее набирают, надо 2 - 3 раза ополоснуть анализируемой водой. Пробу воды для определения нефтепродуктов надо отбирать в отдельную посуду, не ополаскивая ее исследуемой водой.
7.13. Отбор проб для определения взвешенных веществ производят только после перемешивания потока, а если это невозможно, то отбирают серию проб по всему сечению потока.
7.14. Процедура отбора параллельных проб
Объем пробы сточной воды, отбираемый при проведении параллельного отбора проб, должен соответствовать объему, определенному с учетом количества определяемых показателей и требований, установленных в нормативной документации для методики измерения конкретного показателя в двух (или более) лабораториях.
Отбор двух последовательных во времени проб для параллельного анализа двумя лабораториями или операторами не допускается. Одна отобранная проба тщательно перемешивается и разливается в посуду лабораторий, выполняющих параллельный анализ пробы. Для этого рекомендуется использовать специально изготовленные воронки с 2 - 3 отводами.
Разделение на части пробы, предназначенной для анализа нефтепродуктов и других, не смешивающихся с водой веществ, не допускается. В ближайшему к месту отбора лаборатории проводится экстракция и последующее разделение экстракта, передаваемого на анализ.
Целесообразно разделять пробу (экстракт) на три части, одна из которых (резервная) хранится в течение допустимого времени до получения результатов параллельных анализов.
7.15. При осуществлении параллельного отбора проб рекомендуется осуществлять консервацию проб на месте отбора по предварительному согласованию с лабораториями.
Сосуды, содержимое которых консервируют различными реагентами, как правило, полностью не заполняют, если консервант не внесен заранее.
Если для определения различных компонентов пробы требуются различные способы консервации, то пробы отбирают в разные сосуды и проводят консервацию, необходимую для каждого из определяемых компонентов.

8. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ ПРОБ

8.1. Транспортирование проб сточных вод в лабораторию осуществляется любым разрешенным видом транспорта, обеспечивающим сохранность и быструю доставку. Емкости с пробами упаковывают таким образом, чтобы упаковка не влияла на состав пробы и не приводила к потерям определяемых показателей при транспортировании, а также защищала емкости от возможного внешнего загрязнения и поломки.
8.2. Пробы, подлежащие немедленному исследованию, группируют отдельно и отправляют в лабораторию.
Без специального консервирования проб время их хранения зависит от температуры окружающей среды. Не допускается перегрев и переохлаждение проб, т.е. хранение проб более 0,5 часа при температуре ниже -15 °C и выше +30 °C. Доставка должна быть организована таким образом, чтобы исключить перегрев пробы. Рекомендуется применять устройства, обеспечивающие хранение проб при температуре 2 - 5 °C.
8.3. Основными требованиями к сосудам для хранения проб является достаточный объем и обеспечение неизменности состава пробы. Рекомендуемые материалы для изготовления сосудов, содержащих пробы определенного назначения - по ГОСТ 31861-2012.
Для уменьшения влияния света на пробу используются непрозрачные или затемненные сосуды. Следует учитывать, что окрашенные сорта стекол содержат больше примесей, чем неокрашенные, особенно если необходимо определить малые концентрации веществ.
8.4. В качестве емкостей для транспортирования и хранения используются съемные контейнеры пробоотборных устройств, сосуды с притертыми стеклянными пробками или плотно завинчивающимися крышками (полиэтиленовыми, фторопластовыми). При необходимости следует использовать пробки с тефлоновыми прокладками.
Допускается применение корковых или резиновых пробок, если исследуемая проба не содержит ртуть, серебро, озон, органические вещества, не требуется определения ВПК и ХПК и если применяемая методика измерений не содержит специальных указаний. Корковые пробки следует предварительно прокипятить в дистиллированной воде, а резиновые - в 20% растворе щелочи, затем в 5% растворе соляной кислоты в течение 20 - 30 мин., после чего их необходимо тщательно прополоскать дистиллированной водой. Чистые пробки хранят в стеклянных банках с притертыми пробками.
Если резиновые и корковые пробки не прошли предварительную обработку, их следует обернуть полиэтиленовой пленкой или иными полимерными материалами.
8.5. Посуда для хранения и транспортировки проб должна быть промаркирована способом, исключающим нарушение маркировки, флаконы для бактериологических анализов должны быть стерилизованы.
Для каждой точки отбора проб сточных вод комплектуется набор посуды, в состав которого входит набор флаконов в соответствии с контролируемыми показателями состава и свойств воды.
Например, отбор проб для определения ртути, фенольного индекса, фенолов, светочувствительных полициклических ароматических углеводородов необходимо проводить в посуду из темного стекла; отбор пробы для определения содержания растворенных и эмульгированных нефтепродуктов производят в стеклянные сосуды; проба для определения кремния отбирается в емкость из полимерного материала.
8.6. Посуда для отбора проб должна быть тщательно вымыта и при необходимости обезжирена хромовой смесью. Следует помнить, что хромовую смесь категорически нельзя использовать для очистки флаконов, используемых при определении хрома и сульфатов.
При мытье посуды для отбора необходимо руководствоваться требованиями методики измерений определяемого показателя или, при их отсутствии учитывать индивидуальные особенности анализируемых веществ.
Например, при определении фосфатов, анионных и неионогенных поверхностно-активных веществ категорически запрещается применять синтетические моющие средства.
Посуда для отбора проб для бактериологического анализа должна быть стерильной. Отбор проб для бактериологических анализов осуществляется с обязательным соблюдением правил стерильности.

9. ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ПРОБООТБОРА

9.1. В целях обеспечения независимости лаборатории, проводящей анализы и тестирование отобранных проб, и объективности полученных результатов пробоотбор осуществляется лицами, не участвующими в последующем анализе или тестировании проб в специально подготовленные лабораторией сосуды и в соответствии с инструкцией, представленной лабораторией.
При осуществлении отбора проб с целью контроля состава и свойств сточных вод, отводимых в централизованную систему водоотведения, отбор проб воды осуществляется представителем организации, осуществляющей водоснабжение.
При отборе пробы воды представители организаций вправе осуществлять фото- и видеофиксацию процедуры отбора проб сточных вод.
9.2. Все процедуры, связанные с отбором проб, получением аналитических проб и передачей их для проведения анализа и биотестирования, должны быть документированы. В документах не допускаются подчистки, любые вносимые исправления удостоверяются лицом (лицами), принимающими участие в отборе проб, передаче их в лабораторию. Документирование процедур необходимо для последующего выявления возможных несоответствий производственных и инспекционных выборок, поиска причин несоответствий и разрешения иных споров.
Любые отступления от методики отбора обязательно отмечаются пробоотборщиком в акте отбора проб.
9.3. Сведения об отборе проб при проведении производственного контроля удостоверяются актом отбора и регистрируются в журнале произвольной формы, удобной для практического применения, где должно быть указано:
- номер сосуда с аналитической пробой,
- место отбора (NN точек по плану-графику производственного контроля; для сбросных каналов - вертикаль, горизонт);
- приращение объема сброса от предыдущего пробоотбора (фактическое Vn);
- дата, время начала и окончания отбора проб;
- назначение пробы (контролируемые вещества, показатели);
- вид пробы (разовая, смешанная, период усреднения);
- пробоотборное устройство;
- объем отобранной пробы;
- способы консервации или отметка об ее отсутствии;
- условия хранения от окончания пробоотбора до передачи проб в лабораторию.
В лабораторию передаются нумерованные сосуды с пробами и документ, содержащий минимальное количество информации для ориентировки аналитиков по способам предварительной подготовки проб и определяемым компонентам.
9.4. По результатам отбора проб при проведении государственного экологического контроля контролирующей организацией составляется акт отбора проб сточных вод (Приложение Д) в двух экземплярах. Один экземпляр акта отбора проб, хранится у представителя органа государственного экологического контроля (организации, осуществляющей водоснабжение), второй - у представителя проверяемого объекта (абонента, организации, осуществляющей транспортировку воды), в случае отбора резервной пробы третий экземпляр оформляется для независимой лаборатории, работник которой после принятия пробы отмечает в акте дату и время поступления пробы в лабораторию, сведения о сохранности и целостности пломбы, свою должность, фамилию и инициалы.
В лабораторию передаются акты отбора проб. Приемка проб регистрируется в журналах учета произвольной формы, удобной для практического применения, с указанием номера сосуда с аналитической пробой, времени доставки проб, при необходимости - условия хранения до начала анализа, информация о пробоподготовке и другие необходимые данные.
Представитель абонента своей подписью в акте отбора пробы подтверждает, что при отборе пробы была соблюдена установленная процедура отбора и место отбора пробы соответствует месту, указанному в акте отбора. Если представитель абонента не согласен с содержанием акта, он подписывает акт с изложением особого мнения.
Если параллельная проба остается для хранения, работник лаборатории отмечает в акте "Проба опечатана и оставлена на хранение. Дата, время. Условия консервации пробы. Условия хранения пробы".
Интерпретация результатов анализа осуществляется в порядке, утвержденном в Постановлении Правительства Российской Федерации от 21 июня 2013 г. N 525 "Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод".
При несопоставимости результатов анализа параллельных и резервной проб рекомендуется выявить причину возникших расхождений и провести повторный отбор параллельных проб.
При неоднократном выявлении существенных расхождений результатов анализов контрольной пробы, отобранной представителем организации, осуществляющей водоотведение, и контрольной пробы, регулярно отбираемой абонентом при производственном контроле, для определения содержания веществ которых не может быть использован отбор параллельной и резервной проб, абонент может предъявить претензии к качеству анализов и обратиться в Орган по аккредитации для проверки деятельности лаборатории.
9.5. Процедуры и операции, проводимые с пробами, регистрируются в рабочих журналах таким образом и с такой подробностью, чтобы впоследствии можно было выяснить правильность соблюдения метода измерения и причины расхождений. Результаты анализа регистрируются в отдельных журналах или протоколах, передаваемых лицам, принимающим решения по полученной информации.
9.6. Сроки хранения документов определяются в соответствии с Перечнем архивных документов, образующихся в научно-технической и производственной деятельности организаций.

10. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОТБОРЕ ПРОБ

10.1. К отбору проб сточных вод допускаются лица не моложе 18 лет, успешно сдавшие экзамен квалификационной комиссии и прошедшие вводный инструктаж по технике безопасности труда и первичный инструктаж на рабочем месте. Перед проведением отбора проб необходимо обязательно ознакомиться с правилами техники безопасности, действующими на конкретном объекте, и выполнять их.
10.2. Пробоотборщик, работающий в условиях вероятного контакта со сточной водой, должен строжайшим образом соблюдать правила личной гигиены и иметь аптечку оказания первой помощи при отравлениях, попадании химических веществ в глаза и на кожу, защитные очки, глазной душ. После отбора проб следует тщательно мыть руки водой с моющим средством; протирать руки 70%-ным раствором этилового спирта (около 25 мл раствора на пробу воды).
10.3. При отборе проб сточной воды из колодцев необходимо пользоваться пробоотборниками, закрепленными на веревке, длина которой позволяет производить отбор, не перевешиваясь в колодец.
Спускаться в шахты колодцев, закрытых трасс и накопительных емкостей пробоотборщику категорически запрещается.
10.4. Отбор проб сточных вод при производственном контроле сточных вод должны проводить не менее 2-х человек. При отборе проб из больших емкостей (отстойники, накопители и т.п.) необходимо надевать спасательные жилеты и использовать страховочные канаты. Отбор проб сточных вод и переливание проб в сосуды для хранения должен проводиться в резиновых перчатках и спецодежде, а при необходимости с использованием других средств индивидуальной защиты.
10.5. При отборе проб сточных вод из сетей канализации, в колодцах, на насосных станциях и очистных сооружениях следует учитывать следующие факторы риска:
- наличие взрывоопасных газов и газовых смесей;
- возможность отравления сероводородом, угарным газом, метаном;
- недостаток кислорода;
- возможность заражения патогенными микроорганизмами;
- травмы при падении, соскальзывании, при падении предметов;
- утопление;
- ожоги, радиоактивное заражение.
10.6. Если отбор проб проводится из колодца, расположенного на улице населенного пункта, место работ должно быть снабжено ограждением и указателями; о проводимых работах должна быть оповещена полиция.
10.7. Для предотвращения возможных порезов рук и поломки стеклянной посуды необходимо осторожно обращаться со стеклянными приборами и посудой: не сжимать сильно пальцами, не применять больших усилий при закрывании, не ставить резко на твердую поверхность. Стеклянная посуда, имеющая трещину или выщербленные места, должна быть исключена из употребления.
10.8. На месте отбора проб сточных вод запрещается принимать пищу, курить. После отбора проб одежда при необходимости должна быть очищена и продезинфицирована.

11. ХРАНЕНИЕ, КОНСЕРВАЦИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКА
И ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА ПРОБ

11.1. Хранение проб без изменения их состава и свойств возможно только для ограниченного числа показателей и только в течение определенного времени.
Между моментом отбора пробы и ее анализом могут происходить различные физические, химические и биохимические реакции, приводящие к изменениям концентрации определяемого показателя. Причинами изменений могут выступать:
- бактерии, водоросли и другие организмы, процесс жизнедеятельности которых может влиять на содержание растворенного кислорода, двуокиси углерода, соединений азота, фосфора и кремния;
- некоторые соединения, способные окисляться под воздействием растворенного кислорода в пробах, или кислородом воздуха (например, органические соединения, железо (II), сульфиды);
- абсорбция двуокиси углерода из воздуха, влияющая на pH, электропроводность, содержание CO2;
- выпадение веществ в осадок (например, CaCO3, Al(OH)3);
адсорбция и абсорбция соединений металлов и некоторых органических соединений на поверхности флакона для хранения или отбора пробы или на твердых веществах, содержащихся в пробе.
Для предупреждения процессов, приводящих к изменению состава проб, или сведения их к минимуму следует применять консервацию, хранение проб в темноте, охлаждение, замораживание. Выбор способа обеспечения неизменности состава пробы от момента завершения отбора до начала анализа проб зависит от свойств определяемого показателя, особенностей последующего метода анализа, сроков доставки проб в лабораторию.
11.2. Способы консервации, требования к хранению проб и другие рекомендации по обеспечению неизменности состава проб воды приведены в ГОСТ 31861. Указанные требования обязательны в случаях, когда в применяемой методике измерений отсутствуют сведения о данных операциях или они не отличаются от рекомендованных в ГОСТ 31861. В противном случае применяются способы консервации и сроки хранения, приведенные в методиках измерений, которые являются обязательными. Пробы, предназначенные для биотестирования, не консервируются.
11.3. Для консервации проб используются кислоты, щелочи, органические растворители, и др. реактивы в установленных количествах. Применяются реактивы квалификации не ниже "х.ч.".
11.4. Охлаждение пробы до 2 - 5 °C и хранение ее в темноте в большинстве случаев достаточно для сохранения неизменности состава пробы в течение небольшого отрезка времени до начала анализа. Охлаждение целесообразно применять совместно с добавлением консервантов.
11.4. Замораживание способно вызвать физико-химические изменения (например, образование осадка или потери растворенных газов) при замораживании и оттаивании, поэтому его следует применять с осторожностью. Для замораживания применяются полиэтиленовые сосуды, которые заполняются не более чем на 80%.
11.5. Общие требования по транспортировке проб от места пробоотбора до лаборатории - по ГОСТ 31861. Перевозка проб сточных вод в общественном транспорте не допускается.

КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

11.7. Способы предварительной обработки проб (фильтрование, отстаивание, центрифугирование, гомогенизация, экстракция и пр.) зависят от цели анализа и требований оговаривается необходимость фильтрования, отстаивания, центрифугирования пробы, то предварительная обработка проб проводится в соответствии с целями получения информации.
11.8. Пробы сточных вод подвергаются фильтрованию (отстаиванию) при:
- определении содержания взвешенных веществ;
- определении растворенных форм веществ;
- раздельном определении растворенных и взвешенных форм (например, при оценке эффективности очистки от растворенных веществ);
- биотестировании;
- определении общей минерализации (солесодержание, электропроводность), ионов основного состава (хлоридов, сульфатов и др.), жесткости и других общих свойств;
- наличии специальных указаний в применяемой методике измерений.
11.9. При определении содержания газов и других неустойчивых компонентов фильтрование не допускается.
11.10. Если фильтрат необходимо консервировать, то соответствующий консервант вносят в приемник для фильтрата. Способы фильтрования, применяемые фильтры должны соответствовать применяемым МВИ, общие требования - по ГОСТ 31861.
11.11. Для расчета массы веществ, сбрасываемых в водные объекты и сети коммунального водоотведения, анализу подвергается натуральная (нефильтрованная, неотстоянная) проба. Если применяемая МВИ не допускает обработки натуральной пробы, в расчет принимается результат анализа фильтрата и взвешенной фракции.
Для расчета массы загрязняющих веществ, подлежащих оплате по нормативам, утвержденным нормативным правовым актом, анализу подвергается фильтрованная проба при определении компонентов, для которых в соответствующем акте даны соответствующие указания.
11.12. В случаях, если фильтрование не проведено на месте отбора пробы или анализу подлежит натуральная проба, в лаборатории перед выполнением анализа проводится гомогенизация пробы.

Приложение А
(рекомендуемое)

                                               Приложение к
                                               ____________________________
                                               (наименование документа,
                                               регламентирующего
                                               водопользование (решение,
                                               договор))

                                               УТВЕРЖДАЮ

                                               ____________________________
                                               (Руководитель службы
                                               водопользователя (абонента),
                                               ответственный за
                                               производственный контроль)

                                ПЛАН-ГРАФИК
                          аналитического контроля

             (наименование объекта-водопользователя, абонента)

СОГЛАСОВАНО                                    СОГЛАСОВАНО
"___" ___________________                      "___" ______________________
_________________________                       ___________________________

Схема размещения точек отбора проб
и (или) выполнения измерений

Схема должна представлять собой ситуационный план, на который нанесены системы водопотребления, водоотведения, источники образования сточных вод, системы и установки их очистки и обезвреживания, выпуски сточных вод, объекты-водоприемники. На схеме показывается местоположение всех контрольных точек, включаемых в план-график; каждой точке присваивается порядковый номер. На схеме могут быть показаны контрольные точки внутрипроизводственного технологического контроля вод, но информация о них не включается в таблицы пробоотбора и аналитическую программу, согласуемую с органами исполнительной власти в области охраны водных объектов или организациями ВКХ.

Таблица А.1 - Таблица учета вод и программа отбора проб

Местоположение контрольной точки (N по схеме)	Измерение объема воды	Отбор проб	
	Способ измерения	Погрешность	Периодичность	Способ отбора проб; вид проб	Пробоотборное устройство	Периодичность	Подразделение, организация, выполняющая отбор проб	
1	2	3	4	5	6	7	8	

Графа 2 - водоизмерительное устройство, вид, марка; иной способ (указать, какой)
Графа 5 - ручной, автоматический; разовая, смешенная; период усреднения
Графа 6 - наименование, марка
Графа 7 - периодичность в зависимости от способа установления (промежутки времени или величины 

Таблица А.2 - Аналитическая программа

Местоположение (N точки по схеме)	Контролируемый показатель, вещество	Отбираемый объем пробы	Условия хранения, консервации	Методика анализа	Организация, выполняющая анализы, тестирование	
					Наименование	Отметка о потверждении технической компетентности	
1	2	3	4	5	6	7	

Графы 6 и 7 могут быть исключены в случае, если все аналитические работы проводятся одной и той же организацией; сведения об этом приводятся одной строкой в аналитической программе с указанием наименования организации (лаборатории), N аттестата аккредитации, кем и на какой срок выдан.

Приложение Б
(рекомендуемое)

          Форма программы контроля состава и свойств сточных вод

         Согласовано                                     Утверждаю

____________________________________  _____________________________________
____________________________________  _____________________________________
 (Ф.И.О. и должность руководителя       (Ф.И.О. и должность руководителя
территориального органа федерального        организации, осуществляющей
   органа исполнительной власти,              водоотведение, или иного
  осуществляющего государственный               уполномоченного лица)
       экологический надзор)

        подпись                                   подпись
"__" ___________ 20__ г.                  "__" ___________ 20__ г.
                 М.П.                                      М.П.

                                 ПРОГРАММА
                  контроля состава и свойств сточных вод

	Наименование абонента, адрес объекта абонента	Периодичность планового контроля	Места отбора проб	

Основания для проведения внепланового контроля состава и свойств сточных вод установлены пунктом 9 Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2013 г. N 525.

    Исполнитель ____________________________         ____________ (подпись)
                   (должность, фио)

Приложение В
(рекомендуемое)

                                ДЕКЛАРАЦИЯ
                    о составе и свойствах сточных вод,
                 сбрасываемых в систему централизованного
            водоотведения ____________________________________
                            название населенного пункта

    АБОНЕНТ: ______________________________________________________________
                              полное наименование абонента
    Адрес: ________________________________________________________________
    Контактный телефон: ___________________________________________________
    Договор _____________ от ________________ N ___________________________
            наименование
Вид документа: ___________________________________________________________,
                         первичный или корректирующий
ФИО (полностью) и должность руководителя: _________________________________
___________________________________________________________________________
ФИО  (полностью),  должность, доверенность лица, уполномоченного на подпись
по доверенности ___________________________________________________________
    Код отчитывающейся организации по ОКВЭД: ______________________________
    Виды деятельности по ОКВЭД: ___________________________________________
    Декларация составлена на _____ страницах с приложением на _____ листах.

    Срок действия:
    Начало "__" ___________ 20__ г.      Окончание "__" ___________ 20__ г.
    Достоверность  и  полноту  сведений,  указанных в настоящей Декларации,
подтверждаю:
    Руководитель организации __________/ФИО/_______________________________
                              подпись
    ДАТА                                    МП
___________________________________________________________________________
    Декларация принята для контроля                   ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐
                                                      │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
                                                      └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘
                                       цифрами        день, месяц,  год
___________________________________________________________________________

          наименование организации, осуществляющей водоотведение

    Зарегистрирована за N _________________

______________________________________________      _______________________
    ФИО, должность работника организации,                           подпись
       осуществляющей водоотведение

    Приложение:
    1.  Схема  внутриплощадочных канализационных сетей с указанием колодцев
присоединения   к  централизованной  системе  водоотведения  и  контрольных
канализационных колодцев, заверенная печатью и подписью.
    _________________________________________  ___________
     должность уполномоченного лица, подпись      (дата)

    КонсультантПлюс: примечание.
    Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

    1.  Протоколы  результатов  определений  показателей  состава и свойств
сточных вод на канализационных выпусках абонента в централизованную систему
водоотведения  за предшествующий год, выполненные аккредитованной в области
анализа сточных вод организацией (лабораторией) ________________;
    аттестат аккредитации N ____________ от ____________________;
    2.  Протоколы  результатов  определений  показателей  состава и свойств
сточных вод контрольных проб сточных вод абонента, отобранных организацией,
осуществляющей водоотведение в предшествующем году;
    аттестат аккредитации N ____________ от ____________________;
Протоколы  исследования  состава  и  свойств  воды  за  предшествующий год,
выполнявшиеся иными организациями ________________________________________;
                                         название организации
    аттестат аккредитации N ____________ от ____________________;
    1. Общие данные
    1.1. Договор водоотведения от _____________________ N _________________
    1.2. Акт разграничения ответственности сторон по сетям канализации от
    "__" __________ 20__ г., N ________________
    1.3.  Сведения  о  выпусках абонента, для которых установлены нормативы
допустимых  сбросов  загрязняющих  веществ  (далее  - НДС), лимиты на сброс
загрязняющих веществ:

Таблица В.1 (заполняется абонентами, отнесенными
к категориям, для которых устанавливаются нормативы
допустимого сброса загрязняющих веществ)

N	N точки присоединения к централизованной системе водоотведения по схеме	N и дата разрешения на сброс, период действия НДС
(с ____ по ____)	N и дата разрешения на сброс, период действия лимита на сброс
(с ____ по ____)	

    1.4. Утвержденный расход сточных вод для расчета НДС __________________
                                       заполняется абонентом с наличием НДС
1.5. Среднесуточный фактический объем отводимых сточных вод за истекший календарный год ____________ м3/сут.
2. Декларация о сбросе загрязняющих веществ
2.1. Показатели качества сточных вод абонента, оказывающие негативное воздействие на окружающую через централизованную систему водоотведения.

Таблица В.2 (заполняется абонентами, которым установлены
нормативы допустимого сброса загрязняющих веществ)

N п/п	Перечень загрязняющих веществ <*>	Разрешенный сброс загрязняющего вещества в пределах нормативов допустимого сброса НДС или лимита на сброс	Заявленная фактическая концентрация в сточных водах, ФКi, мг/дм3	
		Допустимая концентрация вещества в пределах (НДС) Сн, мг/дм3	Норматив допустимого сброса (НДС), тн/год, тн/квартал	Установленная концентрация в пределах лимита на сброс загрязняющих веществ, (при наличии установленного лимита на сброс), Сл, мг/дм3	Лимит сброса загрязняющих веществ (при наличии установленного лимита на сброс), тн/год, тн/квартал		
1	2	3	4	5	6	7	
Выпуск N	
	<*>						

Таблица В.2 <*> (<*> заполняется абонентами,
которым установлены нормативы водоотведения
по составу сточных вод)

N п/п	Перечень загрязняющих веществ <*>	Норматив водоотведения по составу сточных вод, Сн, мг/дм3	Временные условия приема загрязняющих веществ (на период строительства ЛОС), Сн, мг/дм3	Заявленная фактическая концентрация в сточных водах, ФКi, мг/дм3	
1	2	3	4	5	
Выпуск N	
	<*>				

Примечания к таблице В.2
- Содержание металлов определяется по валовому содержанию в натуральной пробе сточных вод.

2.2. Показатели состава и свойств сточных вод, оказывающие негативное воздействие на работу централизованных систем водоотведения.

Таблица В.3. Перечень показателей и фактических концентраций
загрязняющих веществ или показателей свойств сточных вод
(заполняется всеми абонентами)

N п/п	Перечень показателей <**>	При сбросе в централизованные общесплавные и бытовые системы водоотведения	При сбросе в централизованные ливневые системы водоотведения	
		Максимальная допустимая концентрация, мг/дм3 или максимально допустимое значение показателя общих свойств сточных вод, ДКi	Фактическая концентрация, мг/дм3 или фактический показатель общих свойств сточных вод абонента, ФКi	Максимальная допустимая концентрация, мг/дм3 или максимально допустимое значение показателя свойств сточных вод ДКi	Фактическая концентрация загрязняющего вещества, мг/дм3 или фактический показатель свойств сточных вод абонента, ФКi	
1	2	3	4	5	6	
Выпуск N	

--------------------------------
<**> Указываются показатели, по которым контролируется качество сточных вод абонента.

- Содержание металлов определяется по валовому содержанию в натуральной пробе сточных вод.
- Нефтепродукты определяются в растворенном и эмульсированном состоянии.
- Перечень таблицы В.3 характеризует состав и свойства сточных вод, которые абонент отводит в централизованную систему водоотведения и параметры которых обязуется соблюдать в течение срока действия декларации. Перечень может содержать сверхнормативные сбросы загрязняющих веществ.
- Перечень не может предусматривать вещества, и микроорганизмы, запрещенные к применению и (или) сбросу в централизованную систему водоотведения, или залповый сброс сточных вод.

Приложение Г
(рекомендуемое)

СТАТИСТИЧЕСКОЕ СРАВНЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
И ИНСПЕКЦИОННОЙ ВЫБОРОК

1. Статистическое сравнение данных выборок государственного и производственного контроля выполняется с применением критерия Манна-Уитни-Уилкоксона (U-критерий Манна-Уитни). Это сравнение производится при удовлетворительных результатах оценки воспроизводимости анализов при совместном отборе проб и выполнении условий применимости статистического критерия.
2. Статистическое сравнение данных выборок государственного и производственного контроля выполняется по завершении каждого инспектируемого периода. Если инспектируемый период равен контролируемому, то сравниваются выборки, полученные в течение года (или менее). Когда инспектируемый период составил часть контролируемого периода, то статистическое сравнение производится также и с данными производственного контроля, полученными в предшествующие части контролируемого периода, а результаты сравнения могут быть распространены на последующий период, если не ожидается существенное изменение режима водоотведения, изменение технологии и т.п.
3. Порядок действий.
3.1. В каждой из выборок должно быть не менее 3 и не более 60 значений признака. Для критерия U существенны не сами значения результатов наблюдения, а порядок их расположения. Значения показателя из двух выборок располагаются в общую возрастающую последовательность
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109
У1 Х1 Х2 У2 У3 У4 Х3 У5 У6 Х4,
где Х1, Х2, Х3, Х4 (101, 102, 106, 109) - значения, принадлежащие инспекционной выборке
У1, У2, У6 (100, 103, 104, 105, 107, 108) - значения, принадлежащие производственной выборке.
3.2. Каждому значению показателя в общей возрастающей последовательности присваивается порядковый номер и ранг, например

Показатель	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	
Ранг	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

3.3. В выборочных данных не должно быть совпадающих значений (все числа - разные) или таких совпадений должно быть очень мало.
Иногда рекомендуют исключать пары неразличающихся совпадающих значений, уменьшая число членов выборок. Однако это может привести к завышению существенности различий. Все сказанное не относится к одинаковым наблюдениям в пределах одного ряда.
Если в обеих выборках отсутствуют одинаковые по значению показатели, то ранг равен порядковому номеру.

Общая последовательность данных	У1	Х1	Х2	У2	У3	У4	Х3	У5	У6	Х4	
Порядковый номер	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Ранг	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Если в обеих выборках имеются одинаковые по значению показатели, то в общей последовательности им присваивается одинаковый средний ранг.
Например, если Х2 = У2 = 102, то для рассмотренной последовательности

Общая последовательность данных	У1	Х1	Х2 = У2	У3	У4	Х3	У5	У6	Х4	
Порядковый номер	1	2	3 4	5	6	7	8	9	10	
Ранг	1	2	3,5 3,5	5	6	7	8	9	10	

т.е. (3 + 4) / 2 = 3,5

при Х2 = У2 = У3 = 102

Общая последовательность данных	У1	Х1	Х2 = У2 = У3	У4	Х3	У5	У6	Х4	
Порядковый номер	1	2	3 4 5	6	7	8	9	10	
Ранг	1	2	4 4 4	6	7	8	9	10	

т.е. (3 + 4 + 5) / 3 = 4

3.4. Отдельно для каждой выборки подсчитывается сумма рангов.
Например, для последовательности 3 2 получим

Значения показателя	N п/п	Ранг	Значения показателя	N п/п	Ранг	
101	1	2	100	1	1	
102	2	3	103	2	4	
106	3	7	104	3	5	
109	4	10	105	4	6	
Сумма рангов	22	107	5	8	
			108	6	9	
			Сумма рангов	33	

33 > 22 ранговая сумма значений производственной выборки большая
3.5. Определяются численные значения критерия U-критерия Манна-Уитни

где Т1 - меньшая сумма рангов в сравниваемых выборках,
n1 - количество данных (концентраций) в выборке с меньшей суммой рангов,
Т2 - большая сумма рангов в сравниваемых выборках,
n2 - объем наибольшей выборки с суммой рангов Т2
Например, для представленной ранее последовательности критерий

U = 22 - 4 5/2 = 12 или U = 4 6 + 6 (6 + 1) / 2 - 33 = 12

КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

3.5. Вычисленное значение критерия сравнивают с табличным критическим значением для избранного уровня статистической значимости. Если полученное значение U меньше табличного или равно ему, то признается статистическая значимость различий между уровнями признака в рассматриваемых выборках.
Достоверность различий тем выше, чем меньше значение U. Если же полученное значение U больше табличного, принимается нулевая гипотеза.
Эмпирическое значение критерия U отражает то, насколько велика зона совпадения между рядами. Поэтому чем меньше U, тем более вероятно, что различия достоверны. Различия между двумя выборками можно считать значимыми (р <= 0,05), если Uэмп ниже или равен U0,05 и тем более достоверными (р <= 0,01), если Uэмп ниже или равен U0,01.

Таблица Г.1. Критические значения критерия U Манна-Уитни
для уровней статистической значимости р <= 0,05 и р <= 0,01
(по Гублеру Е.В., Генкину А.А., 1973)

n1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
n2	р <= 0,05	
3	-	0																		
4	-	0	1																	
5	0	1	2	4																
6	0	2	3	5	7															
7	0	2	4	6	8	11														
8	1	3	5	8	10	13	15													
9	1	4	6	9	12	15	18	21												
10	1	4	7	11	14	17	20	24	27											
11	1	5	8	12	16	19	23	27	31	34										
12	2	5	9	13	17	21	26	30	34	38	42									
13	2	6	10	15	19	24	28	33	37	42	47	51								
14	3	7	11	16	21	26	31	36	41	46	51	56	61							
15	3	7	12	18	23	28	33	39	44	50	55	61	66	72						
16	3	8	14	19	25	30	36	42	48	54	60	65	71	77	83					
17	3	9	15	20	26	33	39	45	51	57	64	70	77	83	89	96				
18	4	9	16	22	28	35	41	48	55	61	68	75	82	88	95	102	109			
19	4	10	17	23	30	37	44	51	58	65	72	80	87	94	101	109	116	123		
20	4	11	18	25	32	39	47	54	62	69	77	84	92	100	107	115	123	130	138	
	р <= 0,01	
5	-	-	0	1															
6	-	-	1	2	3															
7	-	0	1	3	4	6														
8	-	0	2	4	6	7	9													
9	-	1	3	5	7	9	11	14												
10	-	1	3	6	8	11	13	16	19											
11	-	1	4	7	9	12	15	18	22	25										
12	-	2	5	8	11	14	17	21	24	28	31									
13	0	2	5	9	12	16	20	23	27	31	35	39								
14	0	2	6	10	13	17	22	26	30	34	38	43	47							
15	0	3	7	11	15	19	24	28	33	37	42	47	51	56						
16	0	3	7	12	16	21	26	31	36	41	46	51	56	61	66					
17	0	4	8	13	18	23	28	33	38	44	49	55	60	66	71	77				
18	0	4	9	14	19	24	30	36	41	47	53	59	65	70	76	82	88			
19	1	4	9	15	20	26	32	38	44	50	56	63	69	75	82	88	94	101		
20	1	5	10	16	22	28	34	40	47	53	60	67	73	80	87	93	100	107	114	

n1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
n2	р <= 0,05	
21	19	26	34	41	49	57	65	73	81	89	97	105	113	121	130	138	146	154	
22	20	28	36	44	52	60	69	77	85	94	102	111	119	128	136	145	154	162	
23	21	29	37	46	55	63	72	81	90	99	107	116	125	134	143	152	161	170	
24	22	31	39	48	57	66	75	85	94	103	113	122	131	141	150	160	169	179	
25	23	32	41	50	60	69	79	89	98	108	118	128	137	147	157	167	177	187	
26	24	33	43	53	62	72	82	93	103	113	123	133	143	154	164	174	185	195	
27	25	35	45	55	65	75	86	96	107	118	128	139	150	160	171	182	193	203	
28	26	36	47	57	68	79	89	100	111	122	193	144	156	167	178	189	200	212	
29	27	38	48	59	70	82	93	104	116	127	139	150	162	173	185	196	208	220	
30	28	39	50	62	73	85	96	108	120	132	144	156	168	180	192	204	216	228	
31	29	41	52	64	76	88	100	112	124	137	149	161	174	186	199	211	224	236	
32	30	42	54	66	78	91	103	116	129	141	154	167	180	193	206	219	232	245	
33	31	43	56	68	81	94	107	120	133	146	159	173	186	199	213	226	239	253	
34	32	45	58	71	84	97	110	124	137	151	164	178	192	206	219	233	247	261	
35	33	46	59	73	86	100	114	128	142	156	170	184	198	212	226	241	255	269	
36	35	48	61	75	89	103	117	132	146	160	175	189	204	219	233	248	263	278	
37	36	49	63	77	92	106	121	135	150	165	180	195	210	225	240	255	271	286	
38	37	51	65	79	94	109	124	139	155	170	185	201	216	232	247	263	278	294	
39	38	52	67	82	97	112	128	143	159	175	190	206	222	238	254	270	286	302	
40	39	53	69	84	100	115	131	147	163	179	196	212	228	245	261	278	294	311	
р <= 0,01	
21	10	16	22	29	35	42	49	56	63	70	77	84	91	98	105	113	120	127	
22	10	17	23	30	37	45	52	59	66	74	81	89	96	104	111	119	127	134	
23	11	18	25	32	39	47	55	62	70	78	86	94	102	109	117	125	133	141	
24	12	19	26	34	42	49	57	66	74	82	90	98	107	115	123	132	140	149	
25	12	20	27	35	44	52	60	69	77	86	95	103	112	121	130	138	147	156	
26	13	21	29	37	46	54	63	72	81	90	99	108	117	126	136	145	154	163	
27	14	22	30	39	48	57	66	75	85	94	103	113	122	132	142	151	161	171	
28	14	23	32	41	50	59	69	78	88	98	108	118	128	138	148	158	168	178	
29	15	24	33	42	52	62	72	82	92	102	112	123	133	143	154	164	175	185	
30	15	25	34	44	54	64	75	85	95	106	117	127	138	149	160	171	182	192	
31	16	26	36	46	56	67	77	88	99	110	121	132	143	155	166	177	188	200	
32	17	27	37	47	58	69	80	91	103	114	126	137	149	160	172	184	195	207	
33	17	28	38	49	60	72	83	95	106	118	130	142	154	166	178	190	202	214	
34	18	29	40	51	62	74	86	98	110	122	134	147	159	172	184	197	209	222	
35	19	30	41	53	64	77	89	101	114	126	139	152	164	177	190	203	216	229	
36	19	31	42	54	67	79	92	104	117	130	143	156	170	183	196	210	223	236	
37	20	32	44	56	69	81	95	108	121	134	148	161	175	189	202	216	230	244	
38	21	33	45	58	71	84	97	111	125	138	152	166	180	194	208	223	237	251	
39	21	34	46	59	73	86	100	114	128	142	157	171	185	200	214	229	244	258	
40	22	35	48	61	75	89	103	117	132	146	161	176	191	206	221	236	251	266	

n1	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	
n2	р <= 0,05	
41	336	353	370	387	404	421	438	456	473	490	507	524	541	559	576	593	610	628	645	
42	345	362	380	397	415	432	450	467	485	503	520	538	556	573	591	609	626	644	662	
43	353	371	389	407	425	443	461	479	497	515	533	552	570	588	606	624	642	660	679	
44	362	380	399	417	436	454	473	491	510	528	547	565	584	602	621	640	658	677	695	
45	371	390	408	427	446	465	484	503	522	541	560	579	598	617	636	655	674	693	712	
46	380	399	418	437	457	476	495	515	534	554	573	593	612	631	651	670	690	709	729	
47	388	408	428	447	467	487	507	527	547	566	586	606	626	646	666	686	706	726	746	
48	397	417	437	458	478	498	518	539	559	579	600	620	640	661	681	701	722	742	763	
49	406	426	447	468	488	509	530	550	571	592	613	634	654	675	696	717	738	759	780	
50	414	435	457	478	499	520	541	562	583	605	626	647	669	690	711	732	754	775	796	
51	423	445	466	488	509	531	553	574	596	618	639	661	683	704	726	748	770	791	813	
52	432	454	476	408	520	542	564	586	608	630	652	675	697	719	741	763	786	808	830	
55	441	463	485	508	530	553	575	598	620	643	666	688	711	734	756	779	802	824	847	
54	449	472	495	518	541	564	587	610	633	656	679	702	725	748	771	794	818	841	864	
55	458	481	505	528	551	575	598	622	645	669	692	716	739	763	786	810	834	857	881	
56	467	491	514	538	562	586	610	634	657	681	705	729	753	777	801	825	850	874	898	
57	476	500	524	548	572	597	621	645	670	694	719	743	768	792	816	841	865	890	915	
58	484	509	534	558	583	608	633	657	682	707	732	757	782	807	832	856	881	906	931	
59	493	518	543	568	594	619	644	669	694	720	745	770	796	821	847	872	897	923	948	
60	502	527	553	578	604	630	655	681	707	733	758	784	810	836	862	888	913	939	965	
р <= 0,01	
41	289	304	320	336	351	367	383	398	414	430	446	462	477	493	509	525	541	557	573	
42	296	312	328	345	361	377	393	409	425	442	458	474	490	507	523	539	556	572	588	
43	304	321	337	354	370	387	403	420	437	453	470	487	503	520	537	553	570	587	604	
44	312	329	346	363	380	397	414	431	448	465	482	499	516	533	550	568	585	602	619	
45	320	337	354	372	389	407	424	441	459	476	494	511	529	547	564	582	599	617	635	
46	328	345	363	381	399	416	434	452	470	488	506	524	542	560	578	596	614	632	650	
47	335	353	372	390	408	426	445	463	481	500	518	536	555	573	592	610	629	647	666	
48	343	362	380	399	418	436	455	474	492	511	530	549	568	587	606	625	643	662	681	
49	351	370	389	408	427	446	465	484	504	523	542	561	581	600	619	639	658	678	697	
50	359	378	398	417	437	456	476	495	515	535	554	574	594	613	633	653	673	693	713	
51	366	386	406	526	446	466	486	506	526	546	566	587	607	627	647	667	688	708	728	
52	374	395	415	435	456	476	496	517	537	558	578	599	620	640	661	682	702	723	744	
55	382	403	423	444	465	486	507	528	549	570	591	612	633	654	675	696	717	738	759	
54	390	411	432	453	475	496	517	538	560	581	603	624	646	667	689	710	732	753	775	
55	398	419	441	462	484	506	527	549	571	593	615	637	659	680	702	724	746	768	790	
56	405	427	449	471	494	516	538	560	582	605	627	649	671	694	716	738	761	784	806	
57	413	436	458	581	503	526	548	571	593	616	639	662	684	707	730	753	776	799	822	
58	421	444	467	490	513	536	559	582	605	628	651	674	697	721	744	767	790	814	837	
59	429	452	475	499	522	545	569	592	616	640	663	687	710	734	758	781	805	829	853	
60	437	460	484	508	532	555	579	603	627	651	675	699	723	747	772	796	820	844	868	

Если в большей по объему выборке количество данных равно или менее восьми, то оценку различия значений показателя в двух сравниваемых выборках проводят по номограммам с использованием полученного значения U и величин тип, характеризующих соответственно объем большой и малой выборок.
Определяются величины: m - количество данных (концентраций) в большей по объему выборке; n - количество данных в меньшей по объему выборке.
Если количество данных в большей по объему выборке m > 8, то определяется расчетная величина Z:

Если расчетное значение по модулю |Z| < 1,28, то различие признается несущественным и сравниваемая выборка остается в дальнейших расчетах. Иначе, из расчетов исключается. Если количество данных в большей по объему выборке m < 8, сравнение производят на основании номограмм.
В этом разделе используется 5%-й доверительный интервал, который заложен в формулу, для нахождения Z и номограммы.

Номограммы для определения значимости различия
данных в двух сравниваемых выборках

 область значимых различий;
 область незначимых различий;

КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

5. В случае признания данных производственного контроля недостоверными оценка массы сброса загрязняющих веществ за периоды выявленного несоответствия (вплоть до всего контролируемого периода) производится по данным государственного контроля.

                                                      На бланке предприятия
                                                    Аттестат аккредитации N
                                              Срок действия до

                                   Акт N
                             отбора проб воды
                         от _____________ 20   г.

Место отбора пробы ________________________________________________________
Категория воды ____________________________________________________________
                  наименования или коды категории полученной, переданной
                        или сброшенной воды по форме N 2ТП(водхоз)
Вид пробы _________________________________________________________________
                        разовая, смешанная, период усреднения
Цель отбора _______________________________________________________________
НД на метод отбора ________________________________________________________
Дата и время отбора _______________________________________________________
Метеоусловия ______________________________________________________________
Условия доставки __________________________________________________________
Дополнительные сведения:
Расход воды на момент контроля ____________________________________________
Анализ первого часа, физические показатели:
температура _______________ запах __________________ цвет _________________
pH ________________________________________________________________________

Обозначение пробы при отборе (маркировка)	Определяемые показатели	Упаковка, объем пробы	

Особые условия отбора: ____________________________________________________
Визуальные наблюдения в месте отбора проб _________________________________
Пробы отобраны ____________________________________________________________
                               (подпись, должность, ф.и.о.)
        (при необходимости)
Аналитические пробы для параллельного определения _________________________
        ___________________________________________________________________
                   (наименование показателей и веществ, номера)
переданы в ________________________________________________________________
           (наименование лаборатории, предприятия, организации)
Аналитические пробы для параллельного анализа получили ____________________
___________________________________________________________________________
    (должности, ф.и.о., подписи представителей лаборатории, предприятия,
                               организации)
Результаты отбора параллельной и резервной проб
Фотофиксация: _____________________________________________________________
                            (время съемки, количество файлов)
Видеофиксация: ____________________________________________________________
                            (время съемки, количество файлов)
Условия транспортировки и хранения проб:
___________________________________________________________________________
Пробы направлены для анализа в ____________________________________________
                         (наименование и адрес аккредитованной лаборатории)
Опломбированные пробы лабораторий получены и приняты к исполнению
"__" ________ 20__ г. ___________ _________________________________________
                      (час, мин.)  (должность, подпись, ФИО ответственного
___________________________________________________________________________
                  сотрудника аккредитованной лаборатории)

настоящий акт  составлен  в 3 экземплярах  под  одним  номером, из  которых
1-й  экземпляр  хранится  в  организации, осуществляющей водоотведение; 2-й
экземпляр  хранится  у  абонента; 3-й экземпляр хранится вместе с резервной
пробой (в случае отбора резервной пробы).