## II квартал
Общество с ограниченной ответственностью "АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ"
наименование территориальной сетевой организации
Величина резервируемой максимальной мощности суммарно по всем потребителям электрической энергии с разбивкой по каждому уровню напряжения за II квартал 2014 г. (усредненная)
Уровень напряжения | Наименование точки поставки | Максимальная резервируемая мощность, кВт
|  | Апрель | Май | Июнь | Среднее значение значение за II квартал
ВН |  | 39729 | 39311.6 | 38016 | 39018.8667
ОАО "АВТОВАЗ" | ВЛ-110 кВ "ВДН-2" ООО "АВК" - ОРУ-110 кВ 1Т ГПП-6 ОАО "АВТОВАЗ" | 21671 | 20895.4 | 20014 | 20860.1333
| ВЛ-110 кВ "ВДН-2" ООО "АВК" - ОРУ-110 кВ 2Т ГПП-8 ОАО "АВТОВАЗ" | 7582 | 7206 | 7078 | 7288.6667
| ВЛ-110 кВ "ПГС" ООО "АВК" - ОРУ-110 кВ 1Т ГПП-8 ОАО "АВТОВАЗ" | 7759 | 8383 | 8150 | 8097.3333
| Яч.№12,№39 ЗРУ-6 кВ ПС 110/6 кВ "ОСВ" ООО "АВК" - КЛ-6 кВ в сторону ТП-СОДВ ОАО "АВТОВАЗ" | 1198 | 1225.2 | 1185 | 1202.7333
ОАО "РЖД" | Яч №4, ЗРУ 10кВ, П/С 110/10 кВ "РНС" | 807 | 883 | 897 | 862.3333
| Яч №32, ЗРУ 10кВ, П/С 110/10 кВ "РНС" | 712 | 719 | 692 | 707.6667
СН-2 |  | 3847 | 4208.5 | 4037.3 | 4030.9333
ЗАО "КВАНТ" | Яч.№5,№8 ТП-КНС ЗАО "КВАНТ" - ООО "АВК" КЛ-6 кВ от яч.20,яч.2 ПС "Водозабор" | 978 | 1124.2 | 1077 | 1059.7333
ООО "Ставропольская электросеть" | Оп.42 ВЛ-6 кВ ф.2 ПС 110/6 кВ «Водозабор»- Отпайка ВЛ-6 кВ в сторону РЯ-42 | 509 | 580.4 | 554 | 547.8
| Оп.50 ВЛ-6 кВ ф.2 ПС 110/6 кВ «Водозабор»- Отпайка ВЛ-6 кВ в сторону РЯ-51 | 392 | 500 | 444 | 445.3333
| Оп.58 ВЛ-6 кВ ф.2 ПС 110/6 кВ «Водозабор»- Отпайка КЛ-6 кВ в сторону КТП №4 | 620 | 647 | 645 | 637.3333
ОАО "Самараэнерго" | ВЛ-6 кВ ЗАО "СЕРСТ" - ООО "АВК" оп.№42 ВЛ-6 кВ ф.2 ПС "Водозабор" | 22.5 | 20 | 18 | 20.1667
| РЯ-6-400 "Лесной" ПЭК "Лесной" - ООО "АВК" оп.№58 ВЛ-6 кВ ф.2 ПС "Водозабор" | 248.4 | 248.8 | 248.2 | 248.4667
| РЯ-6-400 "Лесной" ПЭК "Лесной" - ООО "АВК" оп.№58 ВЛ-6 кВ ф.20 ПС "Водозабор" | 250 | 250 | 249.6 | 249.8667
| КЛ-6 кВ ООО "Поволжская шинная компания" - оп.№58 ВЛ-6 кВ ф.30 ПС "ОСК" | 365 | 395.7 | 360 | 373.5667
| Отпайка ВЛ-10 кВ ООО "ТеплоПромСтрой" - ООО "АВК" оп.№9 ВЛ-10кВ ф.6 п/с "РНС" | 12.4 | 12.4 | 11.5 | 12.1
| КТП 10/0.4 кВ, ул. Вокзальная 32Б ООО "РоСтар" | 430 | 430 | 430 | 430
| ВЛ-10 кВ СНТ "Тимофеевское-1" - ООО "АВК" ПС "РНС" ф. 6, оп.№95 | 19.7 | 0 | 0 | 6.5667
НН |  | 8.5 | 8.8 | 9.2 | 8.8333
ОАО "Самараэнерго" | РУ-0,4 кВ КНС ХФС - КЛ-0,4 кВ в сторону ДП "ПТО" | 8.5 | 8.8 | 9.2 | 8.8333
Директор по экономике и сбыту |  |  |  |  | С.В. Кретов
Главный инженер - начальник ПТО |  |  |  |  | Д.А.Шипов