## I
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения
Общество с ограниченной ответственностью "АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ"
№ п/п | Наименование ЦП (35-110 кВ) |  | мощность трансформаторов,МВА | Фактическая загрузка,МВт по состоянию на 31.03.2014 | Наличие объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности, МВт | в т.ч. по уровням напряжения:
[6 empty] | СНI | CHII | HH
1 | ПС 110/6 кВ "ОСВ" | 1Т | 15 | 4 | 10.37 | 0 | 10.37 | 0
2 |  | 2Т | 15 | 4 |  | 0 |  | 0
3 | ПС 110/6 кВ "Водозабор" | 1Т | 10 | 5.5 | 4.5 | 0 | 4.5 | 0
4 |  | 2Т | 10 | 5.5 |  | 0 |  | 0
5 | ПС 110/10 кВ "РНС" | 1Т | 16 | 3.5 | 12.5 | 0 | 12.5 | 0
6 |  | 2Т | 16 | 3.5 |  | 0 |  | 0
7 | ПС 110/6 кВ "ОСК" | 1Т | 16 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0
8 |  | 2Т | 16 | 8 |  | 0 |  | 0

## II
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения
Общество с ограниченной ответственностью "АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ"
№ п/п | Наименование ЦП (35-110 кВ) |  | мощность трансформаторов,МВА | Фактическая загрузка,МВт по состоянию на 30.06.2014 | Наличие объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности, МВт | в т.ч. по уровням напряжения:
[6 empty] | СНI | CHII | HH
1 | ПС 110/6 кВ "ОСВ" | 1Т | 15 | 4 | 10.37 | 0 | 10.37 | 0
2 |  | 2Т | 15 | 4
3 | ПС 110/6 кВ "Водозабор" | 1Т | 10 | 5.5 | 4.5 | 0 | 4.5 | 0
4 |  | 2Т | 10 | 5.5
5 | ПС 110/10 кВ "РНС" | 1Т | 16 | 3.5 | 12.5 | 0 | 12.5 | 0
6 |  | 2Т | 16 | 3.5
7 | ПС 110/6 кВ "ОСК" | 1Т | 16 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0
8 |  | 2Т | 16 | 8

## III
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения
Общество с ограниченной ответственностью "АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ"
№ п/п | Наименование ЦП (35-110 кВ) |  | мощность трансформаторов,МВА | Фактическая загрузка,МВт по состоянию на 30.09.2014 | Наличие объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности, МВт | в т.ч. по уровням напряжения:
[6 empty] | СНI | CHII | HH
1 | ПС 110/6 кВ "ОСВ" | 1Т | 15 | 4 | 10.37 | 0 | 10.37 | 0
2 |  | 2Т | 15 | 4
3 | ПС 110/6 кВ "Водозабор" | 1Т | 10 | 5.5 | 4.5 | 0 | 4.5 | 0
4 |  | 2Т | 10 | 5.5
5 | ПС 110/10 кВ "РНС" | 1Т | 16 | 3.5 | 12.5 | 0 | 12.5 | 0
6 |  | 2Т | 16 | 3.5
7 | ПС 110/6 кВ "ОСК" | 1Т | 16 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0
8 |  | 2Т | 16 | 8

## IV
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения
Общество с ограниченной ответственностью "АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ"
№ п/п | Наименование ЦП (35-110 кВ) |  | мощность трансформаторов,МВА | Фактическая загрузка,МВт по состоянию на 31.12.2014 | Наличие объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности, МВт | в т.ч. по уровням напряжения:
[6 empty] | СНI | CHII | HH
1 | ПС 110/6 кВ "ОСВ" | 1Т | 15 | 4 | 10.37 | 0 | 10.37 | 0
2 |  | 2Т | 15 | 4
3 | ПС 110/6 кВ "Водозабор" | 1Т | 10 | 5.5 | 4.5 | 0 | 4.5 | 0
4 |  | 2Т | 10 | 5.5
5 | ПС 110/10 кВ "РНС" | 1Т | 16 | 3.5 | 12.5 | 0 | 12.5 | 0
6 |  | 2Т | 16 | 3.5
7 | ПС 110/6 кВ "ОСК" | 1Т | 16 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0
8 |  | 2Т | 16 | 8